ОАО «Воронежпроект»

Изменения в Генеральный план

городского поселения – город Семилуки семилукского муниципального района Воронежской области

# Том II

Обоснование проекта генерального плана

15924 - ПЗ

Внесение изменений от 28.12.2015г.

Воронеж  2017 г.

ОАО «Воронежпроект»

Изменения в Генеральный план

городского поселения – город Семилуки семилукского муниципального района Воронежской области

# Том II

Обоснование проекта генерального плана

15924 - ПЗ

Внесение изменений от 28.12.2015г.

Главный инженер								А.И. Рябов

Главный инженер проекта						А.В. Бровар

Свидетельство СРО-П-015-11082009 № 038-П-3666117007

Воронеж  2017 г.

|  |  | Состав материалов по обоснованию изменений в генеральном плане I. Текстовая часть: Общие положения. Раздел 2.7.1.1. Учреждения образования. Раздел 2.7.1.3. Предприятия торговли, общественного питания. Раздел 2.7.3. Жилищный фонд. Обоснование объемов и территорий жилищного строительства. Раздел 3.1. Административно-территориальное устройство. Раздел 3.2. Архитектурно-планировочное решение. Раздел 3.3. Размещение объектов капитального строительства местного значения муниципального района. Раздел 3.4.1. Объекты жилищного строительства. Раздел 3.4.2. Объекты культурно-бытового обслуживания. Раздел 3.4.3. Объекты массового отдыха, благоустройства и озеленения. Раздел 3.4.5. Объекты транспортной инфраструктуры. Раздел 3.4.6. Объекты инженерной инфраструктуры. Приложение: Постановление Администрации городского поселения - город Семилуки Семилукского муниципального района Воронежской области от 28.12.2015г. №699 «О подготовке проекта изменений Генерального плана и Правил землепользования и застройки городского поселения - город Семилуки Семилукского муниципального района Воронежской области». Постановление об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дача Башкирцевых», режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах указанных зон от 17.06.2016 г. №414. Письмо Администрации городского поселения - город Семилуки Семилукского муниципального района Воронежской области от 25.12.2015г. №2251/1. Письмо Администрации городского поселения - город Семилуки Семилукского муниципального района Воронежской области от 30.12.2015г. №1. Письмо Администрации городского поселения - город Семилуки Семилукского муниципального района Воронежской области от 15.02.2016г. №43. Постановление Администрации городского поселения - город Семилуки Семилукского муниципального района Воронежской области от 09.08.2016г. №430 «О подготовке проекта изменений Генерального плана и Правил землепользования и застройки городского поселения - город Семилуки». Письмо Администрации городского поселения - город Семилуки Семилукского муниципального района Воронежской области от 09.08.2016г. №1688. Письмо Администрации городского поселения - город Семилуки Семилукского муниципального района Воронежской области от 04.10.2016г. №2082. Письмо Администрации городского поселения - город Семилуки Семилукского муниципального района Воронежской области от 17.10.2016г. №2168. Письмо Администрации городского поселения - город Семилуки Семилукского муниципального района Воронежской области от 03.11.2016г. №2284. Письмо Администрации городского поселения - город Семилуки Семилукского муниципального района Воронежской области от 07.11.2016г. №2295. Письмо Департамента имущественных и земельных отношений Воронежской области от 31.08.2016г. №52-11/1423. Письмо Администрации городского поселения - город Семилуки Семилукского муниципального района Воронежской области от 18.10.2016г. №2488-01. Письмо Администрации городского поселения - город Семилуки Семилукского муниципального района Воронежской области от 30.01.2017г. №105. Решение заместителя главного государственного санитарного врача по Воронежской области №7 от 09.07.2012 г. "Об установлении санитарно-защитной зоны для ЗАО "Семилукский комбинат строительных материалов". Заключение о расположении магистральных газопроводов, газопровода отвода и ГРС Семилуки, на территории городского поселения – Семилуки. Письмо ООО «Перспектива» о праве собственности на участки 36:28:0109015:38 и 36:28:0109015:37. Письмо Департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области от 06.02.2017г. №43-01-26/252 "О проекте изменений в генеральный план городского поселения - город Семилуки". Заключение о результатах публичных слушаний по проекту внесения изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов городского поселения город Семилуки от 13.05.2017г. №8 "Об утверждении генерального плана города Семилуки" и Правил землепользования и застройки городского поселения - город Семилуки от 15.05.2017г. Заключение "О согласовании проекта внесения изменений в генеральный план городского поселения - город Семилуки Семилукского муниципального района" от 30.05.2017г. №17-01-59/И-2877. II. Графическая часть 1. Карта современного использования. М 1:10000. Лист ГП-2. 2. Карта функциональных зон и планируемого размещения объектов местного значения. М 1:10000. Лист ГП-3. 3. Карта развития инженерной инфраструктуры. М 1:10000. Лист ГП-4. 4. Карта развития транспортной инфраструктуры. М 1:10 000. Лист ГП-5. |
| --- | --- | --- |
| Взам.инв. № |  |  |
| Подпись и дата |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ПЗ - 15924 |
|  |  | Изм. | Кол.уч | Лист | № док | Подпись | Дата |  |
| Инв. № подл. |  | Разработал | Волошина |  |  | Пояснительная записка | Стадия | Лист | Листов |
|  |  |  | Зимирева |  |  |  | ГП | 3 | 81 |
|  |  | Проверил | Малыгина |  |  |  | ОАО «Воронежпроект» |
|  |  | ГИП | Бровар |  |  |  |  |
|  |  | Н. контроль | Зимирева |  |  |  |  |
|  |  | Нач.отдела | Бровар |  |  |  |  |

## 1. Общие положения

Территориальное планирование городского поселения - город Семилуки осуществляется посредством подготовки, утверждения и реализации Генерального плана городского поселения - город Семилуки и внесения в него изменений в установленном порядке.

Генеральный план городского поселения - город Семилуки (далее по тексту – Генеральный план) разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными федеральными и областными законами и утвержден Решением Совета народных депутатов городского поселения - город Семилуки №8 от 13.05.2010 г.

На основании постановления Администрации городского поселения - город Семилуки Семилукского муниципального района Воронежской области от 28.12.2015г. №699 «О подготовке проекта изменений Генерального плана и Правил землепользования и застройки городского поселения - город Семилуки Семилукского муниципального района Воронежской области», в соответствии со статьей 24 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, статьей 12 Закона Воронежской области от 07.07.2006 г. №61-ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности в Воронежской области» в утвержденный Генеральный план внесены изменения.

В соответствии с вышеуказанными постановлениями в материалы Генерального плана следует внести следующие изменения:

- участок по ул.25 лет Октября, 138а, кадастровый номер №36:28:0102008:26 площадью 16638 кв.м отнести к общественно-деловой зоне;

- участок по ул.Чапаева, 43, кадастровый номер №36:28:0105016:401 площадью 770 кв.м указать в зоне индивидуальной жилой застройки;

- участок по ул.Чапаева, 43/2, кадастровый номер №36:28:0105016:402 площадью 720 кв.м указать в зоне индивидуальной жилой застройки;

- участок по пер.Транспортный,1, кадастровый номер №36:28:01012008:11, площадью 1000 кв.м указать в зоне индивидуальной жилой застройки;

- участок по пер.Транспортный,2, кадастровый номер №36:28:01012008:12, площадью 1000 кв.м указать в зоне индивидуальной жилой застройки;

- участок по пер.Транспортный,3, кадастровый номер №36:28:01012008:13, площадью 1000 кв.м указать в зоне индивидуальной жилой застройки;

- участок по пер.Транспортный,4, кадастровый номер №36:28:01012008:14, площадью 1000 кв.м указать в зоне индивидуальной жилой застройки;

- участок по пер.Транспортный,5, кадастровый номер №36:28:01012008:15, площадью 1000 кв.м указать в зоне индивидуальной жилой застройки;

- участок по пер.Транспортный,6, кадастровый номер №36:28:01012008:16, площадью 1000 кв.м указать в зоне индивидуальной жилой застройки;

- участок по ул.25 лет Октября, 81а, кадастровый номер 36:28:0102023:43, площадью 4995 кв.м отнести к общественно-деловой зоне;

- участок по пер.Транспортный, 16-б, участок 3а, кадастровый номер №36:28:0102013:16 (№36:28:0102013:202), площадью 580 кв.м указать в зоне многоэтажной жилой застройки;

- участок по пер.Транспортный, 16-б, участок 1А/1, кадастровый номер №36:28:0102013:141 (№36:28:0102013:202), площадью 170 кв.м указать в зоне многоэтажной жилой застройки;

- участок по ул.25 лет Октября, 106/1, кадастровый номер 36:28:0103021:38, площадью 1704 кв.м отнести к общественно-деловой зоне;

- ЗАО "Тенистое 560-680м юго-западнее дома №4 по ул.Займище г.Семилуки, поле №11, кадастровый номер №36:28:0109015:31, площадью 58645 кв.м отнести к общественно-деловой зоне;

- Земельный участок ЗАО "Тенистое 830м юго-западнее дома №4 по ул.Займище г.Семилуки, поле №11, кадастровый номер №36:28:0109015:15, площадью 6220 кв.м, отнести к производственной зоне;

- Земельный участок ЗАО "Тенистое 800м южнее дома №4 по ул.Займище г.Семилуки, поле №12, кадастровый номер №36:28:0109016:26, площадью 34400 кв.м отнести к общественно-деловой зоне для размещения торгового центра;

- Указать в материалах генерального плана линейный объект "Система водоснабжения в г.Семилуки и микрорайоне Южный" протяженностью 7250 м;

- Участок по ул. Курская, ограниченный жилыми домами №38, №32/1, 334 площадью 12000 кв.м отнести к общественно-деловой зоне для размещения спортивно-зрелищных объектов.

- Участок по ул.Чайковского, 7, кадастровый номер №36:28:0106031:1, площадью 6490 кв.м указать в зоне многоэтажной жилой застройки;

- Земельный участок по адресу ул. 25 лет Октября, 26-А указать в зоне общественно-делового назначения;

- Указать санитарно-защитную зону ЗАО "Семилукский комбинат строительных материалов" согласно Решения заместителя главного государственного санитарного врача по Воронежской области №7 от 09.07.2012 г. "Об установлении санитарно-защитной зоны для ЗАО "Семилукский комбинат строительных материалов" Воронежская область г. Семилуки, пер. Заводской, 3".

- Указать функциональное зонирование территории кадастрового квартала 36:28:0102011 с учетом видов разрешенного использования входящих у него земельных участков.

- Земельные участки с кадастровыми номерами 36:28:0102008:28, 36:28:0102008:26 указать в зоне многоэтажной жилой застройки.

- Территорию, ограниченную ул. 25 лет Октября, береговой линией р.Дон и границами кадастровых кварталов 36:28:0107016 и 36:28:0104022 отнести к зоне рекреационного назначения.

- Указать границы зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дача Башкирцевых», согласно постановлеия правительства Воронежской области от 17.06.2016 г. №414, также уточнить расположение территории данного объекта культурного наследия, согласно данным Росреестра.

- Указать земельные участки с кадастровыми номерами 36:28:0108008:45, 36:28:0108008:53, 36:28:0108008:52 в зоне индивидуальной жилой застройки.

- Рассмотреть возможность размещение зоны индивидуальной жилой застройки на территории земельных участков с кадастровыми номерами 36:28:0107016:60 и 36:28:0107016:61.

- Исправить техническую ошибку в части расположения объекта культурного наследия (могила семьи Щеголевых) по ул. Донской около д. 59. Данный объект располагается в селе Семилуки.

- Территорию участка №11, предназначенную в материалах генерального плана под комплексную жилую застройку, указать без учета планировочного решения для последующего освоения, согласно проектной документации.

- Рассмотреть возможность размещения на территории земельных участков с кадастровыми номерами 36:28:0109001:12, 36:28:0109015:19, 36:28:0109015:38, 36:28:0109015:36, 36:28:0109015:37 объектов общественно-делового назначения.

- Указать в зоне индивидуальной жилой застройки территории земельных участков с кадастровыми номерами 36:28:0109016:24, 36:28:0109016:4, 36:28:0109016:2, 36:28:0109016:3, 36:28:0109016:64, 36:28:0109016:52, 36:28:0109016:22, 36:28:0109016:30, 36:28:0109016:63.

- Из материалов генерального плана убрать мероприятия по размещению пляжа в северо-восточной части кадастрового квартала 36:28:0107016.

- Нанести газопровод высокого давления в мкр. Южный и его охранную зону, линейного объекта ГРС Воронеж-2А.

- Земельные участки с кадастровыми номерами 36:28:0105003:146, 36:28:0105003:138, 36:28:0105003:66 в кадастровом квартале 36:28:01005003 основное назначение для обслуживания производственных баз и складов зону П2 поменять на зону П1.

- Предусмотреть размещение школы указанной на участке №9 на территории участка №11.

- Убрать из мероприятий Генерального плана размещение отделения связи по

ул. Железнодорожная и на территории участка №2.

- Убрать из мероприятий Генерального плана размещение пожарного депо по ул. Курская. Предусмотреть реконструкцию существующего пожарного депо по ул. 25 лет Октября.

- Убрать территорию зеленных насаждений общего пользования по ул. 25 Лет Октября возле храма.

- Территорию зеленых насаждений специального назначения вблизи кладбища по ул.25 Лет Октября указать в производственной зоне.

- Земельный участок с кадастровым номером 36:28:0102012:146 отнести к общественно-деловой зоне (убрать рекреационную зону частично).

- Изменить проектируемую автомобильную дорогу, проходящую через территорию объекта культурного наследия «Дача Башкирцева».

- Отнести территорию объекта культурного наследия «Дача Башкирцева» в общественно-деловую зону.

Изменения внесены в следующие материалы генерального плана:

# I. Текстовая часть:

1. Том II Обоснование проекта генерального плана:

Раздел 2.7.1.1. Учреждения образования.

Раздел 2.7.1.3. Предприятия торговли, общественного питания.

Раздел 2.7.3. Жилищный фонд. Обоснование объемов и территорий жилищного строительства.

Раздел 3.1. Административно-территориальное устройство.

Раздел 3.2. Архитектурно-планировочное решение.

Раздел 3.3. Размещение объектов капитального строительства местного значения муниципального района.

Раздел 3.4.1. Объекты жилищного строительства.

Раздел 3.4.2. Объекты культурно-бытового обслуживания.

Раздел 3.4.3. Объекты массового отдыха, благоустройства и озеленения.

Раздел 3.4.5. Объекты транспортной инфраструктуры.

Раздел 3.4.6. Объекты инженерной инфраструктуры.

# II. Графическая часть

1. Карта современного использования. М 1:10000. Лист ГП-2.

2. Карта функциональных зон и планируемого размещения объектов местного значения.  М 1:10 000. Лист ГП-3.

3. Карта развития инженерной инфраструктуры. М 1:10 000. Лист ГП-4.

4. Карта развития транспортной инфраструктуры.   М 1:10 000. Лист ГП-5.

#### 2. Раздел 2.6.3.2. Ограничения в зонах влияния техногенных факторов.

| № п/п | Зоны ограничений | Наличие на территории | Нормативно-правовые акты |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Охранные зоны ЛЭП, газопроводов | Охранные зоны трасс магистральных газопроводов устанавливаются в виде участков земли, ограниченных условными линиями, и составляют: - от оси магистрального газопровода – по 25 метров в обе стороны. В случае многониточных трубопроводов – в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими на расстоянии 25 метров в обе стороны от осей крайних трубопроводов; - вокруг газораспределительной станции «Семилуки» - в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территорий на 100 метров во все стороны. Зоны минимально – допустимых расстояний от оси магистральных газопроводов до зданий и сооружений принимаются в зависимости от класса и диаметра трубопроводов, степени ответственности объектов и необходимости обеспечения их безопасности, но не менее значений, указанных в СНиП 2.05.06-85* «Магистральные газопроводы» и составляют: - для магистральных газопроводов от 100 до 300 метров; - для газораспределительной станции «Семилуки» 150 метров от границы территории во все стороны; - для запорной арматуры и продувочных свечей не менее 300 метров. В охранной зоне любые работы (кроме сельскохозяйственных) без получения специального письменного разрешения в эксплуатирующей организации категорически запрещены. В зоне минимально –допустимых расстояний любое строительство, включая ограждение земельных участков, без письменного согласия с эксплуатирующей организацией категорически запрещено.» Охранные зоны электрических сетей: ЛЭП 110 кВ – 20 м; ЛЭП 500 кВ – 30 м.; ЛЭП 35 кВ – 15 м. Устанавливаются по обе стороны линий от крайних проводов при не отклоненном их положении. | «Правила использования электроустановок», изд. 6 Главгосэнергонадзора России, 1998 г. «Правила охраны магистральных трубопроводов», пост. Госгортехнадзора России №9 от 22.02.92г «Правила безопасности в газовом хозяйстве» (ПБ 12-245-98) Правила охраны линий и сооружений связи РФ, пост. Правительства РФ №578 от 09.06.95 г. СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы» |
| 2 | Федеральные автомобильные дороги общего пользования | Решение об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог, включая платные автомобильные дороги, или об изменении границ таких придорожных полос принимаются органами исполнительной власти или органами местного самоуправления (их компетенция предусмотрена в ст. 26 Федерального закона «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Устанавливаются с каждой стороны границы полосы отвода в зависимости от категории дорог шириной: для автомобильных дорог IV и III категории – 50 м., I-II категории – 75 м. (трасса Воронеж-Курск). | Указ президента РФ от 27.06.1998 г. №727 «О придорожных полосах федеральных автомобильных дорог общего пользования» |
| 3 | Охранные зоны железной дороги | Создание и установление правового режима полос отвода и охранных зон железных дорог осуществляется в соответствии со статьями 87 и 90 ЗК РФ и статьями 2 и 9 Федерального закона от 10.01.2003 № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации». Полосы отвода и охранные зоны могут создаваться на землях, прилегающих к любым железнодорожным путям (общего и не общего пользования). | Федеральный закон от 10.01.2003 № 17-ФЗ. |
| 4 | Санитарно-защитные зоны (СЗЗ) | Предприятия, группы предприятий, их отдельные здания и сооружения с технологическими процессами, являющимися источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха санитарно-защитными зонами (СЗЗ). Территория санитарно-защитной зоны предназначена для: обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами (ПДК, ПДУ); создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки; организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышения комфортности микроклимата. Санитарно-защитная зона железной дороги – ширина 100 м., считая от оси крайнего железнодорожного пути. СЗЗ кладбищ –100. Установленные нормативные размеры СЗЗ промышленных предприятий: 1000 м. – полигон ТБО; 300 м. – филиал ООО «Мострансгаз ВУМГ», ЗАО «СКСМ», автоколонна №1 ОАО «Воронежтрубопроводстрой»; 100 м. – ОАО «Хлебозавод Семилукский», ООО «Семилукский пищевик», цех деревообработки, ООО «Контакт», ООО «Юкон», АЗС; 50 м. – ОАО «Семилукский огнеупорный завод» (в соотв. с санитарно-эпидемиологическим заключением №36.ВЦ.40.000.Т000167.10.01 от 16.10.2001 г.), ЗАО «Огнеупорстрой», цех и мастерская по изготовлению мебели. | СНиП 2.07.01-89* ОСН 3.02.01-97 от 24.11.97г. №С-1360у МПС России СанПиН 2.2.1/ 2.1.1.1200-03 (новая редакция) Региональный норматив градостроительного проектирования №25-П от 05.06.2008 г. Данные ТО Роспотребнадзора по Воронежской области в Семилукском, Нижнедевицком, Хохольском районах (№ 813 от 10.07.08 г.) Данные Управления Роспотребнадзора по Воронежской области №02/3-10414-18-08 от 03.10.08 г. |
| 5 | Охранные зоны радиолокационного устройства (ПРТУ) МО РФ | В целях защиты населения от воздействия электромагнитного излучения, создаваемого ПРТУ, устанавливаются санитарно-защитные зоны и зоны ограничений, которые определяются расчетным путем и уточняются путем измерений интенсивности ЭМИ РЧ. Каждый объект ПРТУ должен иметь санитарный паспорт с ситуационным планом и указанием санитарно-защитных зон и зон ограничений. По сведениям, полученным в администрации городского поселения, зона ограничений составляет 1200 м. и требует уточнения. | СанПиН 2.2.4/2.1.8.055-96 «Электромагнитные излучения радиочастотного диапазона» СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 |
| 6 | Зоны воздушных подходов аэродрома | Согласованию подлежит размещение: - всех объектов в границах полос воздушных подходов к аэродромам, а также вне границ этих полос в радиусе 10 км от контрольной точки аэродрома (КТА). - объектов в радиусе 30 км от КТА, высота которых относительно уровня аэродрома 50м и более независимо от мест размещения; независимо от места размещения: объектов высотой от поверхности земли 50м и более; линий связи, электропередачи, а также других объектов радио и электромагнитных излучений, которые могут создавать помехи для нормальной работы радиотехнических средств; взрывоопасных объектов. | СНиП 2.07.01-89* (приложение 2) Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Постановление правительства РФ № 1084 от 22.09.03г. (Федеральные правила использования воздушного пространства РФ |

## 2.6.3.3. Ограничения по требованиям охраны объектов культурного наследия.

( в редакции от 28.12.2015г.)

| № п/п | Зоны ограничений | Наличие на территории | Нормативно-правовые акты |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зоны охраны объектов культурного наследия | Охранная зона объекта культурного наследия – территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия. | №73 ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ |
| 2 | Объекты культурного наследия | Усадьба Башкирцевых «Дача» (начало XIX в.): | Постановление администрации области №510 |
|  |  | Зоны охраны: Охранная зона объекта культурного наследия - ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-3, ОЗ-4; Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия - ЗРЗ-1, ЗРЗ-2, ЗРЗ-3, ЗРЗ-4, ЗРЗ-5, ЗРЗ-6, ЗРЗ-7; Зона охраняемого природного ландшафта - ЗОЛ-1; ЗОЛ-2, ЗОЛ-3, ЗОЛ-4 | Постановление правительства Воронежской области от 17 июня 2016 г. № 414 |
| 3 | Объекты археологического наследия. | Семилукское городище (I тыс. до н.э. – I тыс. н.э.); Семилукское поселение № 1 (I тыс. до н.э., ранний железный век); Семилукское поселение №2 (эпоха бронзы, II тыс. до н.э.). | Постановление администрации области №510 |

В результате анализа, проведенного в п.2.6.3., выявлены следующие проблемы, связанные с наличием зон, оказывающих влияние на развитие территории:

- Требуется разработка проектов санитарно-защитных зон промышленных предприятий и санитарно-эпидемиологического обоснования и заключение о закрытии кладбища по ул. 20 лет Октября с сокращением СЗЗ до 50 м.

- Необходим постоянный мониторинг за состоянием полигона ТБО, строительство мусороперерабатывающего завода.

- В связи с отсутствием в органах санитарно-эпидемиологического надзора выписки из санитарного паспорта ПРТУ, необходимо получение ситуационного плана у владельца с указанием санитарно-защитной зоны и зон ограничений с уточнением режима использования существующей и проектируемой селитебной зоны. Возможность размещения многоэтажной застройки в зоне воздушных подходов аэродрома «Балтимор» требует дополнительных согласований.

- Требуется вынос в натуру границ водоохранной зоны и прибрежной полосы р.Дон и р. Девица.

- Проведение противопаводковых мероприятий: выполнение обвалования зоны КНС с обеспечением откачки поверхностного стока и реконструкция дамб обвалования отстойников завода огнеупорного кирпича.

- Установление ограждения I пояса санитарной охраны левобережного водозабора «Дон».

- Частичный намыв территории в пойме р. Девица для организации рекреационной зоны, расчистка русла реки, рекультивация нарушенных территорий.

## 2. Раздел 2.7.1.1. Учреждения образования

( в редакции от 28.12.2015г.)

В настоящее время система образования городского поселения представлена следующими учреждениями:

| № п/п | Наименование учреждений | Един. измер. | Проектная мощность | Фактическая загрузка | % износа | Тип здания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Детские дошкольные учреждения |
|  | МДОУ д/сад «Ласточка» | мест | 110 | 112 | 54 | типов. |
|  | –⁄⁄– «Солнышко» | –⁄⁄– | 103 | 156 | 36 | –⁄⁄– |
|  | –⁄⁄– «Теремок» | –⁄⁄– | 70 | 121 | 47 | –⁄⁄– |
|  | –⁄⁄– «Дельфин» | –⁄⁄– | 245 | 308 | 26 | –⁄⁄– |
|  | –⁄⁄– «Сказка» | –⁄⁄– | 80 | 80 | 40 | –⁄⁄– |
|  | Итого: |  | 608 | 777 |  |  |
| 2. | Общеобразовательные школы |
|  | МОУ СООШ № 1 | мест | 240 | 114 | 79 | типов. |
|  | –⁄⁄– СООШ № 2 | –⁄⁄– | 100 | 67 | 51 | –⁄⁄– |
|  | МОУ СОШ № 1 | –⁄⁄– | 1250 | 1228 | 53 | –⁄⁄– |
|  | –⁄⁄– СОШ № 2 | –⁄⁄– | 920 | 619 | 44 | –⁄⁄– |
|  | Итого: |  | 2510 | 2028 |  |  |
|  | Санаторная школа-интернат | мест | 180 | 120 | 72 | типов. |
| 3. | Внешкольные учреждения |
|  | Дом детского творчества | мест | 90 | 90 | 26 | приспос. |
|  | Детская музыкальная школа | мест | 340 | 340 | до 25 | типов. |
|  | Станция юных техников | объект | 1 | 1 |  | аренда подваль-ного поме-щения |
| 4. | Средние специальные учебные заведения |  |  |  |  |  |
|  | Семилукский государственный технико-экономический колледж | уч-ся | 2000 | 1487 | 30/80 | типов. |

По результатам анализа пункта 2.7.1.1. выявлены следующие проблемы:

- обеспеченность населения детскими дошкольными учреждениями ниже нормативной;

- отсутствие детских дошкольных учреждений и общеобразовательных школ в районах нового строительства;

- внешкольные учреждения сосредоточены в районе ул. Дзержинского (северный МКР).

Расчет потребности учреждений образования.

| № п/п | Наименование показателей | Един. измер | Норма на 1000 жит. | Требуется по норме | Существует сохраняется | Новое стро-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 90* | 2430 | 608 | 1850 |
| 2 | Общеобразовательные школы | мест | 135 | 3645 | 2510 | 1365 |
| 3 | Внешкольные учреждения | мест | 12 | 324 | 430 | - |

*Согласно "Местным нормативам градостроительного проектирования "Планировка жилых, общественно-деловых и рекреационных зон" городского поселения - город Семилуки" (утверждены Постановлением администрации городского поселения - город Семилуки от 09.02.2012г. №57).

Помимо доведения обеспеченности населения учреждениями образования до нормативного уровня, необходимо учитывать территориальные условия доступности, которые для детских дошкольных учреждений и общеобразовательных школ составляют 500 метров.

## 3. Раздел 2.7.1.3. Предприятия торговли, общественного питания

( в редакции от 28.12.2015г.)

Предприятия торговли, общественного питания, наиболее динамично развивающаяся отрасль социальной инфраструктуры. Торговая сеть поселения представлена сетью магазинов продовольственных и непродовольственных товаров, торговыми киосками и павильонами.

Торговая площадь магазинов продовольственных товаров составляет 2575 м2, непродовольственных товаров - 3430 м2. Имеются 2 рынка.

Предприятия общественного питания представлены кафе и закусочными на 392 посадочных места.

Имеются предприятия бытового обслуживания на 83 рабочих места.

В результате анализа п.2.7.1.3. выявлены следующие проблемы:

- В настоящее время ниже нормативного показателя обеспеченность населения предприятиями общественного питания, бытового обслуживания, магазинами непродовольственных товаров.

- Отсутствуют предприятия торговли, общественного питания, бытового обслуживания в районах нового жилищного строительства.

Расчет  потребности предприятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания.

| № п/п | Наименование показателей | Един. измер. | Норма на 1000 жит. | Требуется по норме | Существует сохран. | Новое стро-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Предприятия торговли | м2 торг. пл. | 280* | 7560 | 6005 | 4000 |
| 2 | Розничный рынок | м2 торг. пл. | 12 | 324 | 1200 | - |
| 3 | Предприятия общественного питания | пос. мест | 40 | 1080 | 392 | 700 |
| 4 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 5 | 135 | 83 | 52 |

*Согласно "Региональным нормативам градостроительного проектирования Воронежской области" (утверждены Приказом Департамента архитектуры и строительной политики Воронежской области от 29.12.2014г. №61-02-03/374).

## 4. Раздел 2.7.3. Жилищный фонд. Обоснование объемов и территорий жилищного строительства

( в редакции 28.12.2015г.)

Зона жилой застройки занимает большую часть территории города.

Кварталы 2-3 этажной застройки расположены вдоль улиц: Ленина, 9 января, Чайковского, Крупской, Газовая, Курская.

Современная 5этажная застройка расположена в районе улиц: Дзержинского, Комсомольская, Чапаева, Транспортная, Курская.

Значительную часть селитебной территории занимает индивидуальная усадебная застройка. В северной и юго-восточной частях поселения ведется строительство современной индивидуальной усадебной застройки.

Жилищный фонд городского поселения на 1.01.2008 года составил 563,4 тыс. м2 общей площади, из них:

- находящийся в муниципальной собственности – 249,7 тыс. м2;

- в личной собственности – 313,4 тыс. м2;

- ведомственный жилищный фонд – 0,3 тыс. м2 общей площади.

Характеристика существующего жилищного фонда по степени благоустройства.

| Жилищный фонд, всего, т. м2 | в том числе: оборудованный |
| --- | --- |
|  | водопроводом | канализацией | горячим водоснабжением | газоснабжением | ваннами, душем |
| т. м2 | % | т. м2 | % | т. м2 | % | т. м2 | % | т. м2 | % | т. м2 | % |
| 563,4 | 100,0 | 557,8 | 99,0 | 523,4 | 92,9 | 140,8 | 25,0 | 557,0 | 99,0 | 507,0 | 90,0 |

Жилищный фонд, находящийся в ветхом и аварийном состоянии, составляет 7,0 тыс. м2 общей площади.

Жилищная проблема продолжает оставаться одной из острых на сегодняшний день. В настоящее время в администрации городского поселения в очереди на улучшение жилищных условий – 487 семей.

В результате анализа, проведенного в пункте 2.7.3., выявлены следующие проблемы:

- Недостаточно высока обеспеченность жилищным фондом, средняя жилищная обеспеченность – 22,5  м2общей площади на человека.

- Имеется физически и морально изношенный жилищный фонд, требующий замены.

- Имеется потребность в строительстве муниципального жилья для обеспечения граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий;

- Имеется жилищный фонд, расположенный в производственной зоне по ул.Курская, подлежащий выносу.

Для решения жилищной проблемы необходимо:

  - наращивание темпов жилищного строительства за счет всех источников финансирования;

  - предоставление льготных жилищных кредитов и решение проблем инженерного обеспечения, частично компенсируемого из бюджета;

  - сокращение себестоимости строительства за счет применения новых технологий и новых строительных материалов;

  - создание благоприятного климата для привлечения инвесторов в решении вопросов жилищной проблемы;

  - перевод садоводческих товариществ «Дружба» и «Огнеупорец» в жилую застройку.

Новое жилищное строительство необходимо как для улучшения жилищных условий существующего населения, так и обеспечения жилищным фондом прироста населения. При средней жилищной обеспеченности 39,6 м2/чел. жилищный фонд городского поселения к концу расчетного срока составит 1068,3 тыс. м2 общей площади.

Объемы и территории нового жилищного строительства.

| Наименование населенного пункта | Население, тыс. челов. | Средняя жилищная обеспеч-ть, м2/чел. | Жилищный фонд – всего, тыс. м2 общ. пл. | в том числе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Существ. сохран., тыс. м2 | Новое стр-во, тыс. м2 | в том числе |
|  |  |  |  |  |  | многоэт. | индивид. усадебн. |
| Городское поселение – город Семилуки | 27,0 | 39,6 | 1068,3 | 538,0 | 530,3 | 394,3 | 136,0 |

Новое жилищное строительство необходимо как для улучшения жилищных условий существующего населения, так и обеспечения жилищным фондом прироста населения. При средней жилищной обеспеченности 36,8 м2/чел. жилищный фонд городского поселения к концу расчетного срока составит 994,6 тыс. м2 общей площади.

Объемы и территории нового жилищного строительства.

| Наименование населенного пункта | Население, тыс. челов. | Средняя жилищная обеспеч-ть, м2/чел. | Жилищный фонд – всего, тыс. м2 общ. пл. | в том числе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Существ. сохран., тыс. м2 | Новое стр-во, тыс. м2 | в том числе |
|  |  |  |  |  |  | многоэт. | индивид. усадебн. |
| Городское поселение – город Семилуки | 27,0 | 36,8 | 994,6 | 538,0 | 456,6 | 320,6 | 136,0 |

Объем нового жилищного строительства городского поселения к концу расчетного срока (2025 год) составит 456,6 тыс.м² общей площади, в том числе:

- 5-9 этажный — 320,6 тыс.м² общей площади,

- индивидуальный усадебный – 136,0 тыс. м² общей площади.

При этом индивидуальное жилищное строительство планируется на ранее выделенных под застройку территориях, площадью 130 га (участки №9, 10) в южной части города.

Новое многоэтажное жилищное строительство намечается вести только в границах городского поселения, как на свободных территориях, площадью 33,1 га (участки №1, 2, 11, 12), так и на реконструируемых, площадью 11,3 га (участки №3-8).

Строительство на реконструируемых территориях на перспективу будет продолжаться вдоль ул. Курская, Крупской, Дзержинского, Мурзы.

Возможна реконструкция территории садоводческих товариществ «Дружба» и «Огнеупорец» и перевод их в жилую застройку.

Учитывая ограниченность территории под жилищное строительство в сложившихся границах поселения, в том числе реальные темпы освоения реконструируемых территорий, следует не исключать возможность возникновения на перспективу необходимости размещения площадок под жилищное строительство на землях прилегающих сельских поселений, с оформлением их в установленном порядке.

## 5. Раздел 3.1. Административно-территориальное устройство

( в редакции 28.12.2015г.)

Генеральным планом не предусматривается в период расчетного срока (2025 год) изменение границ городского поселения.

Развитие городского поселения намечается в установленных границах, как на свободных, так и на реконструируемых территориях.

В проекте генерального плана даны основные предположения по организации площадок строительства, комплексу мероприятий по развитию инженерной и транспортной инфраструктур, упорядочению промышленно-коммунальных территорий.

Территория городского поселения – город Семилуки.

| № п/п | Наименование территории | Площадь, га | Категория земель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Существующая/проектируемая территория городского поселения, всего | 1605,0 1603,8 | По данным паспорта городского поселения – город Семилуки Семилукского муниципального района Воронежской области и по данным материалов Росреестра |
| 1.1. | в том числе: Существующая/проектируемая территория города Семилуки | 1605,0 1603,8 |  |

## 6. Раздел 3.2. Архитектурно-планировочное решение

( в редакции 28.12.2015г.)

Архитектурно-планировочная организация территории города Семилуки выполнена на основе комплексного анализа, социально-экономических условий, градостроительной ситуации, природных условий. Определены тенденции дальнейшего развития города, а также характер и объемы  реконструкции и благоустройства города.

В проекте на расчетный срок даны основные предложения по реконструкции центральной части, упорядочению промышленно-коммунальных территорий, планировочной организации новых площадок строительства и комплекса мероприятий по развитию  инженерной и транспортной инфраструктуры.

Основной идеей проекта генерального плана является упорядочение планировочной структуры и развитие функциональных зон г. Семилуки с учетом перспективного развития в системе Воронежской агломерации и Схемы территориального планирования Воронежской области.

Поскольку г. Семилуки расположен в зоне тяготения городского округа г.Воронеж и имеет хорошие транспортные связи с областным центром, для сохранения и развития его историко-культурного и градостроительного развития необходимо следовать основным принципам:

- Сохранение существующей планировочной структуры города, основных принципов поквартальной застройки

- Безусловное сохранение памятников истории и культуры, а также элементов исторической застройки.

- Сохранение масштаба застройки города.

- Создание на базе существующего завода огнеупоров музея промышленной архитектуры периода конструктивизма.

- Реставрация и приспособление застройки под благоустроенное жилье, административные, торговые и офисные учреждения.

- Привлечение собственников всех видов к комплексной застройке улиц с реставрацией фасадов и восстановлением элементов малых архитектурных форм - ворот, калиток, оград, элементов дорожного и тротуарного покрытий в традиционных материалах.

- Проведение комплексной реконструкции сетей инженерного обеспечения центральной части города путем их скрытой прокладки (электроснабжение, газовые сети).

- Формирование и благоустройство бровки правобережных склонов с размещением видовых площадок.

- Организация дополнительных зон рекреации и пляжей.

- Создание сети спортивных сооружений и площадок, тренировочных спортивных баз, баз отдыха и т.д.;

- Благоустройство зон отдыха;

- Создание сети объектов сферы обслуживания, в том числе развитие народных промыслов (сувенирной продукции), размещение гостиниц, объектов развлекательного назначения.

Проектом предусмотрено дальнейшее развитие и упорядочение планировочной структуры центральной части города в увязке с основными его осями: ул. 25 лет Октября, ул. Дзержинского, ул. Транспортная. Развитие также предполагается дополнить общегородской центр системой подцентров, вторым по значимости из которых станет общественный центр у новой городской площади по ул. Дзержинского. Система общественных центров и подцентров, расположенных во всех районах города, обеспечит равномерное распределение объектов спорта, торговли, обслуживания населения и т.д.

В проекте даны предложения по озеленению городских скверов, бульваров, улиц, а также рекомендации по благоустройству набережной реки Дон, поймы реки Девица.

Результаты проведенного анализа выявили целесообразность размещения жилой застройки в восточном, юго-восточном направлениях. Предпочтительной является застройка индивидуальными жилыми домами и многоэтажными (4-7-9 этажей).

Результаты проведенного анализа выявили целесообразность размещения жилой застройки повышенной этажности в районе ул. Транспортная в районе ул. Мурзы, ул. 9 января, ул. Ленина и др., для завершения застройки южной части города до выхода на трассу Воронеж-Курск. Необходимо развить планировочную структуру города, соединив центральную и южную части двумя автомагистралями через р. Девица.

Предлагается размещение  многоэтажной жилой застройки  в юго-западной части города по левую сторону ул. Маяковского.

Существующие значительные промышленно-коммунальные зоны в западной и центральной частях города достаточны для обеспечения потребностей города в промышленно-коммунальных территориях.

На данный момент предприятие ЗАО «Семилукский комбинат строительных материалов» имеет проект санитарно-защитных зон согласно Решения заместителя главного государственного санитарного врача по Воронежской области №7 от 09.07.2012 г. "Об установлении санитарно-защитной зоны для ЗАО "Семилукский комбинат строительных материалов" Воронежская область г. Семилуки, пер. Заводской, 3".

Возможны трансформации существующих промышленных и коммунальных территорий под новые функции (промышленные или общественные) для улучшения условий проживания населения в прилегающих к ним районах.

Таким образом, можно сделать вывод, что город имеет достаточные возможности для перспективного развития всех его функциональных зон. Развитие транспортной структуры обеспечит удобные связи всех районов города, выходы на внешние автодороги.

В целом заложенные проектом решения дают направления для устойчивого развития территории города, создания благоприятной среды:

- комфортной для проживания населения города;

- интересной для осмотра и изучения туристами;

- привлекательной и доступной для отдыхающих;

- организованной и оборудованной для транзитных посетителей.

Следует отметить, что городское поселение город Семилуки расположен в приаэродромной территории аэродрома Воронеж "Балтимор". Также по территории города проходит граница полос воздушных подходов у аэродрому и обозначены границы  зон ограничения высотности.

Запрещается размещать в полосах воздушных подходов на удалении до 30 км, а вне полос воздушных подходов - до 15 км от контрольной точки аэродрома объекты выбросов (размещения) отходов, животноводческие фермы, скотобойни и другие объекты, способствующие привлечению и массовому скоплению птиц.

В пределах границ района аэродрома запрещается строительство без согласования старшего авиационного начальника:

а) объектов высотой 50 м и более относительно уровня аэродрома (вертодрома);

б) линий связи и электропередачи, а также других источников радио- и электромагнитных излучений, которые могут создавать помехи для работы радиотехнических средств;

в) взрывоопасных объектов;

г) факельных устройств для аварийного сжигания сбрасываемых газов высотой 50 м и более (с учетом возможной высоты выброса пламени);

д) промышленных и иных предприятий и сооружений, деятельность которых может привести к ухудшению видимости в районе аэродрома (вертодрома).

Размещение линий связи и линий электропередачи, сооружений различного назначения вне района аэродрома (вертодрома), если их истинная высота превышает 50 м, согласовываются с территориальным органом Федерального агентства воздушного транспорта (п. 58, 59, 60 Постановления Правительства РФ от 11.03.2010 N 138 (ред. от 19.07.2012, с изм. От 23.01.2014) «Об утверждении Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации.

В пределах границ полос воздушных подходов подлежат согласованию препятствия менее 20 м включительно. В пределах зоны ограничения высотности (10 км от контрольной точки аэродрома) подлежат согласованию препятствия высотой свыше 20 м. В пределах приаэродромной территории (30 км от контрольной точки аэродрома) подлежат согласованию препятствия высотой свыше 50 м.

## 7. Раздел 3.3. Размещение объектов капитального строительства местного значения муниципального района.

(в редакции 28.12.2015г.)

На территории городского поселения — город Семилуки имеется и запроектирован ряд объектов, относящихся к вопросам местного значения муниципального района.

Характеристика существующих объектов и необходимая потребность в новых объектах приведена в п.2.7.1.

Перечень мероприятий по территориальному планированию по разделу «Размещение объектов капитального строительства местного значения муниципального района».

| № п/эспл. | Наименование учреждений | Един. измер. | Кол-во | Место расположения | Мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11 | Детский ясли-сад | мест | 280 | ул. Транспортная | новое стр-во | Расчетн. срок |
|  |  |  | 280 | ул. Огнеупорщиков | новое стр-во | I очередь |
|  |  |  | 280 | участок №9 | новое стр-во | I очередь |
|  |  |  | 280 | участок №10 | новое стр-во | Расчетн. срок |
|  |  |  | 220 | участок №11 | новое стр-во | I очередь |
|  |  |  | 280 | ул.Чапаева | новое стр-во | Расчетн. срок |
|  |  |  | 230 | участок №9 | новое стр-во | Расчетн. срок |
| 12 | Общеобразовательная школа | мест | 825 | ул. Курская | новое стр-во | I очередь |
| 13 | Общеобразовательная школа | мест | 540 | участок №11 | новое стр-во | Расчетн. срок |
|  | Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |
| 14 | Больница | коек | 25 | ул. 25 лет Октября | расширение и реконструкция | Расчетн. срок |
|  | Поликлиника | пос/см. | 30 |  |  |  |
| 15 | Станция скорой помощи | автом. | 3 | ул. 25 лет Октября | новое стр-во | I очередь |
| 16 | Молочная кухня | порц. | 1050 | ул. Индустриальная | при ООО «Семилукский пищевик» | I очередь |
| 17 | Раздаточный пункт молочной кухни | м2 общ. пл. | 90 | ул. Транспортная | встроен. | I очередь |
|  |  |  | 90 | ул. 9 января | встроен. | Расчетн. срок |
|  |  |  | 90 | участок №11 | новое стр-во | I очередь |
| 18 | Центр социального обслуживания пенсионеров и инвалидов | объект | 1 | ул. Дзержинского | новое стр-во | Расчетн. срок |
|  | Учреждения культуры |
| 19 | Культурно-развлекательный комплекс | объект | 1 | ул. 25 лет Октября | реконструкция | I очередь |
|  | Предприятия торговли, общественного питания, бытового обслуживания |
| 20 | Магазин продовольственных товаров | м2 торг. пл. | 100 | участок №11 | новое стр-во | I очередь |
|  |  |  | 100 | участок №10 | -//- | Расчетн. срок |
|  |  |  | 100 | ул. Железнодорожная | -//- | -//- |
| 21 | Магазин непродовольственных товаров | м2 торг. пл. | 200 | участок №9 | новое стр-во | I очередь |
|  |  |  | 200 | участок №10 | -//- | Расчетн. срок |
|  |  |  | 100 | ул. Железнодорожная | -//- | -//- |
|  |  |  | 300 | ул. Транспортная | -//- | I очередь |
|  |  |  | 300 | ул. 9 января | -//- | Расчетн. срок |
|  |  |  | 300 | ул. Мурзы | -//- | -//- |
| 21а | Магазин продовольственных и непродовольственных товаров | м2 торг. пл. | 1500 | ул. 25 лет Октября | новое стр-во | I очередь |
|  |  |  | 600 |  |  |  |
| 21б | Торговый центр | объект | 1 | Автодорога Воронеж-Курск | новое стр-во | I очередь |
| 21в | Торговый центр | м2 торг. пл. | 900 | участок №11 | новое стр-во | Расчетн. срок |
| 23 | Кафе | мест | 100 | ул. Транспортная | -//- | I очередь |
|  |  |  | 100 | ул. Мурзы | -//- | Расчетн. срок |
|  |  |  | 100 | ул. Ленина | -//- | I очередь |
|  |  |  | 100 | ул. 25 лет Октября | -//- | I очередь |
| 24 | Кафе | мест | 50 | участок №11 | -//- | I очередь |
|  |  |  | 50 | участок №10 | -//- | Расчетн. срок |
|  |  |  | 50 | ул. Железнодорожная | -//- | Расчетн. срок |
| 25 | Предприятия КБО | раб. мест | 20 | ул. Ленина | новое стр-во | I очередь |
|  |  |  | 10 | ул. Железнодорожная | -//- | Расчетн. срок |
|  |  |  | 10 | участок №11 | -//- | I очередь |
|  |  |  | 12 | участок №10 | -//- | Расчетн. срок |
|  | Объекты коммунального обслуживания |
| 26 | Гостиница | мест | 150 | ул. Транспортная | -//- | Расчетн. срок |
| 27 | Банно-оздоровительный комплекс | мест | 100 | -//- | -//- | -//- |
| 28 | Прачечная | кг/см. | 1400 | ул. Транспортная | новое стр-во | Расчетн. срок |
| 29 | Химчистка | кг/см. | 110 | ул. Транспортная | -//- | -//- |
|  | Предприятия связи |
| 30 | Отделение связи | объект | 1 | участок №1 | новое стр-во | I очередь |
|  |  |  | 1 | участок №11 | новое стр-во | I очередь |
|  | Культовые объекты |
| 31 | Храм | объект | 1 | участок №11 | новое стр-во | Расчетн. срок |

## 8. Раздел 3.4.1. Объекты жилищного строительства

( в редакции 28.12.2015г.)

Согласно ст.14 и 14.1. ФЗ-131 к полномочиям администрации городского поселения относятся предложения по обеспечению малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства.

Жилищная проблема продолжает оставаться одной из острых и на сегодняшний день. Новое жилищное строительство необходимо, как для улучшения жилищных условий существующего населения (в очереди на улучшение жилищных условий — 487 семей), так и для обеспечения жилищным фондом прироста населения.

Объем нового жилищного строительства городского поселения к концу расчетного срока (2025 год) составит 456,6 тыс.м² общей площади, в том числе:

- 5-9 этажный — 320,6 тыс.м² общей площади,

- индивидуальный усадебный – 136,0 тыс. м² общей площади.

Территория, необходимая:

- для нового 4-9 этажного жилищного строительства – 44,4 га, в том числе:

- свободные от застройки территории – 33,1 га.

- реконструируемые территории – 11,3 га.

- для индивидуального усадебного – 130,0 га (освоение ранее розданных участков).

Перечень мероприятий по разделу «Размещение объектов капитального строительства местного значения поселения».*

| № п/п | Наименование учреждений | Един. измер. | Кол-во | Место расположения | Мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Объекты жилищного строительства |
| 1 | Жилая застройка 9 эт. | га | 3,2 | участок №1 | новое стр-во | I очередь |
| 2 | Жилая застройка 9 эт. | га | 2,2 | участок №2 | -//- | I очередь |
| 3 | Жилая застройка 5 эт. | га | 1,5 | участок №3 | разработка проектной документации, новое стр-во на реконструируемой территории со сносом ветхого фонда | Расчетн. срок |
| 4 | Жилая застройка 5-7эт. | га | 1,2 | участок №4 | -//- | Расчетн. срок |
| 5 | Жилая застройка 5-7 эт. | га | 1,2 | участок №5 | -//- | I очередь |
| 6 | Жилая застройка 5-7 эт. | га | 3,6 | участок №6 | -//- | I очередь, расчетн. срок |
| 7 | Жилая застройка 5-7 эт. | га | 2,4 | участок №7 | -//- | Расчетн. срок |
| 8 | Жилая застройка 5-7 эт. | га | 1,4 | участок №8 | -//- | Расчетн. срок |
| 9 | Индивидуальная жилая застройка на ранее отведенных участках | га | 100,0 | участок №9 | новое стр-во | I очередь, расчетн. срок |
| 10 | -//- | га | 30,0 | участок №10 | -//- | I очередь, расчетн. срок |
| 11 | Комплексная малоэтажная жилая застройка | га | 26,3 | Участок №11 | новое стр-во | I очередь, расчетн. срок |
| 12 | Жилая застройка 9 эт. | га | 1,4 | Участок №12 | новое стр-во | I очередь, расчетн. срок |

Территории, предлагаемые под жилищное строительство попадают в приаэродромную территорию аэродрома «Балтимор», которая накладывает ограничения высотности застройки, а также иные параметры использования. В пределах приаэродромной территории запрещается проектирование, строительство и развитие городских и сельских поселений, а также строительство и реконструкция промышленных, сельскохозяйственных объектов, объектов капитального и индивидуального жилищного строительства и иных объектов без согласования с руководителям межрегиональных территориальных управлений на основании предварительного рассмотрения материалов главными операторами аэропортов (вертодромов, посадочных площадок), расположенных на подконтрольной территориальному органу Росавиации территории (Постановление Правительства РФ от 11.03.2010 N 138 (ред. от 19.07.2012, с изм. От 23.01.2014) «Об утверждении Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации» п. 58, Письмо Федерального агентства воздушного транспорта от 30 июня 2014 г. № АН1.04-2214).

Территории, предлагаемые для жилищного строительства, обозначены на схеме ГП-3.

## 9. Раздел 3.4.2. Объекты культурно-бытового обслуживания

( в редакции 28.12.2015г.)

Качество и комфортность проживания населения находятся в полной зависимости от системы обслуживания, представляемых услуг и сервиса.

При организации сети предприятий обслуживания устанавливаются следующие принципы:

- организация центров обслуживания в наиболее оживленных местах;

- организация многопрофильных центров обслуживания.

К полномочиям органов местного самоуправления относятся:

- создание условий для организации досуга, обеспечения жителей услугами организаций культуры;

- организация библиотечного обслуживания;

- развитие массовой физической культуры и спорта;

- сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия.

Характеристика существующих объектов и потребность в новых объектах учреждений культуры и физкультурно-спортивных сооружений приведена в п.2.7.4.

Перечень мероприятий по разделу «Объекты культурно-бытового обслуживания».

| № п/эксп | Наименование учреждений | Един. измер. | Кол-во | Место расположения | Мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Учреждения культуры |
| 32 | Кинотеатр | мест | 350 | ул. Чапаева | новое стр-во | Расчетн. срок |
|  | Библиотека | т. томов | 60 |  |  |  |
|  | Физкультурно-спортивные сооружения |
| 33 | Спортивно-оздоровительный комплекс | объект | 1 | улТранспортная | новое стр-во | Расчетн. срок |
| 33а | Плавательный бассейн | объект | 1 | ул. 25 лет Октября | -//- | I очередь |
| 34 | Спортивный зал | объект | 1 | пер.Кирпичный | -//- | I очередь |
| 34а | Ледовый дворец | объект | 1 | ул. Курская | новое стр-во | I очередь |

## 10. Раздел 3.4.3. Объекты массового отдыха, благоустройства и озеленения

( в редакции 28.12.2015г.)

Развитие рекреационных территорий предполагается за счет благоустройства

- прибрежных территорий р. Дон: формирование набережной, организация пляжей;

- пойменных территорий р. Девица с организацией и благоустройством парковой зоны, устройством спортивных площадок;

- благоустройство и ландшафтная организация существующих зеленых насаждений.

Перечень мероприятий по разделу «Объекты массового отдыха, благоустройства и озеленения».

| № п/эксп | Наименование учреждений | Един. измер. | Кол-во | Место расположения | Мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 35 | Парк | га | 82,6 | пойма р. Девица | организация, благоустройство, размещение малых архитектурных форм, устройство спортивных площадок | Расчетн. срок |
| 36 | Пляжи | км | 0,8 | пойма р. Дон | Организация, благоустройство | I очередь |
| 37 | Плоскостные спортивные сооружения | - | - | пер.Кирпичный | устройство спортивных площадок, благоустройство территории | I очередь |
| 38 | Благоустройство внутри дворовых детских площадок | - | - | ул. Транспортная | устройство детских площадок, благоустройство территории | I очередь |
|  |  |  |  | участок №1 |  |  |
|  |  |  |  | участок №2 |  |  |
|  |  |  |  | участок №8 |  |  |
|  |  |  |  | ул. Курская |  |  |
|  |  |  |  | ул. Крупской |  |  |
|  |  |  |  | ул. Дзержинского |  |  |
|  |  |  |  | ул. Чапаева |  |  |
|  |  |  |  | ул. Транспортная |  |  |
|  |  |  |  | участок №9 |  |  |
|  |  |  |  | участок №10 |  |  |
| 39 | Реконструкция набережной | км | 1,0 | пойма р. Дон | комплексное благоустройство прибрежной зоны отдыха | I очередь |
| 40 | Территории подверженные эрозионным процессам | - | - | правобережный склон р.Дон | Проведение комплекса противоэрозионных мероприятий: регулирование поверхностного стока, устройство противоэрозионных валов, террасирование склонов, высадка противоэрозионных насаждений | Расч. срок |

## 11. Раздел 3.4.5. Объекты транспортной инфраструктуры

( в редакции 28.12.2015г.)

Проектом предлагается строительство магистралей городского значения – для транспортных связей с южным районом, районного значения – для организации внутригородского обслуживания, а также дальнейшее развитие сети улиц местного значения с твердым покрытием, улучшение состояния тротуаров и пешеходных дорожек.  В центральной части города при необходимости есть возможность организации одностороннего движения на некоторых участках. Следует также предусмотреть стоянки:  как для обслуживания объектов общественно-делового назначения и производственных зон, так и для нужд населения.

Перечень мероприятий по разделу «Объекты транспортной инфраструктуры».

| № п/экспл. | Наименование учреждений | Един. измер. | Кол-во | Место расположения | Мероприятия | Сроки реализа ции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Автовокзал | объект | 1 | ул. Транспортная | Новое стр-во | I очередь |
| 2. | Строительство мостового перехода | -//- | 1 | р. Девица | -//- | Расч. срок |
| 3. | Строительство магистралей городского значения | км | 3,5 | Южный жилой район, ул.Железнодорожная | -//- | Расч. срок |
| 4. | Строительство магистралей районного значения | км | 8,5 | -//- | -//- | Расч. срок |
| 5. | Строительство улиц и дорог местного значения | км | 10,0 | Площадки нового строительства м-н «Березки» | -//- | Расч. срок |
| 6. | Благоустройство существующей улично-дорожной сети | км | - | Существующие улицы | Озеленение, освещение, оборудование тротуарами и малыми архитектурными формами | I очередь |
| 7. | Реконструкции городских площадей | объект | 2 | пл. Привокзальная, по ул. Дзержинского | Мощение тротуарной плиткой, освещение, озеленение | I очередь |
| 8. | АГНК | объект | 1/1 | Автодорога Воронеж-Курск | Новое стр-во | Расч. срок |
| 9. | Посадочные площадки, площадки отстоя городского транспорта | - | - | ул. 25 лет Октября, Транспортная и т.д. | -//- | I очередь |
| 10. | Автостоянки, парковки | - | - | Районы и площадки нового строительства | Размещение у новых объектов культурно-бытового обслуживания в соответствии с проектами планировки | Расч. срок |
| 11. | Вертолетная площадка | объект | 1 | Автодорога Воронеж-Курск | Необходимость размещения рассматривается исходя из требований ГОиЧС, нужд ЦРБ и т.д. | Расч. срок |
| 11а | АЗС | объект | 1 | Автодорога Воронеж-Курск | Новое стр-во | I очередь |

## 12. Раздел 3.4.6. Объекты инженерной инфраструктуры

( в редакции 28.12.2015г.)

Водоснабжение.

Нормы водопотребления и расчетные расходы воды питьевого качества.

Расчетные расходы воды определяются в соответствии со СНиП 2.04.02-84 в зависимости от степени благоустройства зданий и сооружений.

Коэффициент суточной неравномерности принимается 1.2

Расход воды на поливку улиц, площадей и зеленых насаждений составляет 70 л/сут*чел.

Расход воды для предприятий местной промышленности, обслуживающей население, и прочие расходы приняты в размере 10% от расхода воды на нужды населения.

Расход воды на наружное пожаротушение принимается по СНиП 2.04.02-84: 2×15л/сек, на внутреннее пожаротушение – 2,5л/сек.

Трехчасовой запас составляет 351 м3 и хранится в резервуарах на площадке II подъема.

Расчетные расходы воды питьевого качества в новом жилом фонде.

| № п/п | Районы нового строительства | Население тыс.чел. 1.многоквартирная застройка 2.усадебная застройка | Норма водопотребл л/сут*чел 1 2 | Расходы воды, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | среднесу-точные | максималь-носуточн. К=1,2 |
| 1 | Всего для населения | 4,5 4,5 | 300 230 | 1350,0 1035,0 | 1620,0 1242,0 |
| 2 | Поливочные нужды | 9,0 | 70 | 630,0 | 630,0 |
|  | Итого |  |  | 3015,0 | 3492,0 |

Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения.

| № п/п | Наименование | Население, тыс. чел. | Норма водопот- ребления л/сут.чел | Расходы воды, м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего, 1. много-квартирная застройка 2. усадебная застройка | В т. ч. сущ. сохраняем. жилой фонд | В т. ч. новое строительство |  | Всего | В т. ч. существующий сохраняемый жилой фонд | В т. ч. новое строительство |
|  |  |  |  |  |  | средне- суточн. | макси- мально- суточн. К=1,2 | средне- суточн. | макси- мально- суточн. К=1,2 | средне- суточн | макси- мально- суточн. К=1,2 |
| 1 | Всего для населения | 15,3 11,7 | 10,8 7,2 | 4,5 4,5 | 300 230 | 4590,0 2691,0 | 5508,0 3229,0 | 3240,0 1656,0 | 3888,0 1987,0 | 1350,0 1035,0 | 1620,0 1242,0 |
| 2 | Поливочные нужды | 27,0 | 18,0 | 9,0 | 70 | 1890,0 | 1890,0 | 1260,0 | 1260,0 | 630,0 | 630,0 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 9171,0 | 10627,0 | 6156,0 | 7135,0 | 3015,0 | 3492,0 |

Суммарные расходы воды питьевого качества.

| Наименование потребителей | Расчетный срок |
| --- | --- |
|  | Среднесут. расход воды, м3/сут. | Maксимальный сут.расход воды, м3/сут. |
| Население | 7281,0 | 8737,0 |
| Поливочные нужды | 1890,0 | 1890,0 |
| Коммунально-бытовые предприятия, промышленность обслуживающая население (10%) | 728,0 | 834,0 |
| Итого | 9899,0 | 11461,0 |

Требуемые напоры обеспечиваются насосными станциями II подъема, существующими водонапорными башнями.

Зоны санитарной охраны объектов хоз-питьевого водоснабжения назначаются в соответствии с действующими нормативами (СаНПиН 2.1.4.1110-02).

Система и схема водоснабжения.

Система водоснабжения - объединенная хозяйственно-противопожарная, низкого давления.

Схема водоснабжения сохраняется существующая с развитием, реконструкцией и строительством сетей и сооружений водопровода.

Водоснабжение – по зонной схеме. Правобережный  водозабор подает воду на площадку III подъема, которая запитывает верхнюю зону, в нижнюю – из резервуаров поступает самотеком. Левобережный водозабор снабжает водой нижнюю зону.

Суммарный среднесуточный расход питьевой воды на расчетный срок составит 9899,0 м3/сут.

Потребуется суммарное увеличение производительности скважин на 2042,0м3/сут.

Водопроводная сеть проектируется кольцевой диаметрами 100-200 мм, с установкой на ней пожарных гидрантов и запорной арматуры.

Сети водопровода принимаются из стальных, чугунных или пластмассовых труб.

Для нормального водоснабжения требуется замена около 18км сетей и реконструкция водозаборов с доведением производительности до требуемого значения.

Водоотведение.

Нормы водоотведения и расчетные расходы сточных вод.

Расчетные расходы сточных вод определяются исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда в соответствии со СНиП 2.04.03-85.

Расчетный расход стоков от нового жилого фонда составляет 2862,0 м3/сут. Суммарный среднесуточный расход 8009,0 м3/сут. Максимально-часовой расход в сутки максимального водопотребления 9571,0 м3/сут.

Система и схема канализации.

Проектом предусматривается развитие централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации поселка с подключением сетей от новых площадок строительства к существующим сетям канализации. Существующая схема канализации расширяется, для ранее застроенных территорий сохраняется сложившаяся система отведения сточных вод.

Для неканализованной усадебной застройки предусматривается вывоз стоков из выгребных ям в приемный резервуар очистных сооружений.

Поверхностные стоки отводятся по рельефу.

Для совершенствования системы канализации необходимо провести реконструкцию существующих сетей и сооружений; строительство новых.

Самотечные сети канализации прокладываются из асбестоцементных или пластмассовых труб, напорные – из чугунных напорных или пластмассовых.

Перечень мероприятий по водоснабжению и водоотведению.

| № п/п | Наименование | Един. измер. | Кол-во | Место расположения | Мероприятия | Сроки реали-зации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | КНС | м3/час | 25,0 | Северная часть | новое строительство | I оч. стр-ва |
| 2 | КНС | м3/час | 13,0 | Северная часть | новое строительство | I оч. стр-ва |
| 3 | КНС | м3/час | 35,0 | Участок № 9 | новое строительство | I оч. стр-ва |
| 4 | КНС | м3/час | 12,0 | Участок № 10 | новое строительство | I оч. стр-ва |
| 5 | КНС | м3/час | 47,0 | Участок № 9, 10 | новое строительство | I оч. стр-ва |
| 6 | ГКНС | м3/сут. | 9571,0 | Правый берег р.Дон | реконструкция ГКНС с заменой насосного оборудования | расч. срок |
| 7 | Водозаборы | м3/сут. | 13461,0 | Левый и правый берег р. Дон | расширение водозаборов на 100 м3/час | расч. срок |
| 8 | Трубопроводы канализации | км | 3,83 | Северная часть | новое строительство | I оч. стр-ва |
| 9 | Трубопроводы канализации | км | 2,0 | Участок № 9 | новое строительство | I оч. стр-ва |
| 10 | Трубопроводы канализации | км | 2,6 | Участок № 10 | новое строительство | I оч. стр-ва |
| 11 | Трубопроводы канализации | км | 1,5 | Участок № 10 | новое строительство | расч. срок |
| 12 | Трубопроводы водопровода | км | 3,5 | Северная часть | новое строительство | I оч. стр-ва |
| 13 | Трубопроводы водопровода | км | 2,2 | Участок № 9 | новое строительство | I оч. стр-ва |
| 14 | Трубопроводы водопровода | км | 4,2 | Участок № 10 | новое строительство | I оч. стр-ва |
| 15 | Трубопроводы водопровода | км | 1,9 | Участок № 10 | новое строительство | расч. Срок |
| 16 | Трубопроводы водопровода | км | 5,5 | Левый и правый берег р. Дон | новое строительство | I оч. стр-ва |
| 17 | Трубопроводы водопровода | км | 2 | ул. Телегина ул. Петровская | новое строительство | I оч. стр-ва |

Электроснабжение.

Проектная схема электроснабжения Семилукского городского поселения определена для двух уровней строительства: I очередь (2016) и расчетный срок(2023г).

Электрические нагрузки жилого фонда и административно-общественных зданий определены по укрупненным показателям РД 34.20.185-95* «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» и по данным типовых проектов.

Электрические нагрузки коммунального сектора определены заданием соответствующих разделов проекта: водоснабжение с водоотведением, теплоснабжение.

Результаты расчетов сведены в таблицы.

Жилой фонд

| № п/п | Наименование районов | Численность населения тыс.чел | Нагрузка МВт |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе | Всего | В том числе |
|  |  |  | 4-9 эт. | Усадебная |  | 4-9 эт. | Усадебная |
| 1 | Участок №1 а)жилая застройка б)административно-бытовая застройка в)теплоснабжение г)водоснабжение и водоотведение | 0,800 - - - | 0,800 - - - | - - - - | 0,328 0,550 0,070 0,020 | 0,328 - - 0,020 | - - - - |
|  | ВСЕГО | 0,800 | 0,800 | - | 0,968 | 0,348 | - |
| 2 | Участок №2 а)жилая застройка б)административно-бытовая застройка в)теплоснабжение г)водоснабжение и водоотведение | 0,600 - - - | 0,600 - - - | - - - - | 0,246 0,710 0,080 0,020 | 0,246 - - 0,020 | - - - - |
|  | ВСЕГО | 0,600 | 0,600 | - | 1,056 | 0,266 | - |
| 3 | Участок №3 а)жилая застройка б)административно-бытовая застройка в)теплоснабжение г)водоснабжение и водоотведение | 0,400 - - - | 0,400 - - - | - - - - | 0,164 0,265 0,080 0,020 | 0,164 - - 0,020 | - - - - |
|  | ВСЕГО | 0,400 | 0,400 | - | 0,520 | 0,184 | - |
| 4 | Участок №4 а)жилая застройка б)административно-бытовая застройка в)теплоснабжение г)водоснабжение и водоотведение | 0,300 - - - | 0,300 - - - | - - - - | 0,123 0,320 0,070 0,020 | 0,123 - - 0,020 | - - - - |
|  | ВСЕГО | 0,300 | 0,300 | - | 0,533 | 0,143 | - |
| 5 | Участок №5 а)жилая застройка б)административно-бытовая застройка в)теплоснабжение г)водоснабжение и водоотведение | 0,300 - - - | 0,300 - - - | - - - - | 0,123 0,045 0,080 0,020 | 0,123 - - 0,020 | - - - - |
|  | ВСЕГО | 0,300 | 0,300 | - | 0,268 | 0,143 | - |
| 6 | Участок №6 а)жилая застройка б)административно-бытовая застройка в)теплоснабжение г)водоснабжение и водоотведение | 1,000 - - - | 1,000 - - - | - - - - | 0,410 1,135 0,090 0,020 | 0,410 - - 0,020 | - - - - |
|  | ВСЕГО | 1,000 | 1,000 | - | 1,655 | 0,430 | - |
| 7 | Участок №7 а)жилая застройка б)административно-бытовая застройка в)теплоснабжение г)водоснабжение и водоотведение | 0,700 - - - | 0,700 - - - | - - - - | 0,287 - 0,080 0,020 | 0,287 - - 0,020 | - - - - |
|  | ВСЕГО | 0,700 | 0,700 | - | 0,387 | 0,307 | - |
| 8 | Участок №8 а)жилая застройка б)административно-бытовая застройка в)теплоснабжение г)водоснабжение и водоотведение | 0,400 - - - | 0,400 - - - | - - - - | 0,164 0,125 0,185 0,020 | 0,164 - - 0,020 | - - - - |
|  | ВСЕГО | 0,400 | 0,400 | - | 0,494 | 0,184 | - |
| 9 | Участок №9 а)жилая застройка б)административно-бытовая застройка в)теплоснабжение г)водоснабжение и водоотведение | 3,500 - - - | - - - - | 3,500 - - - | 1,435 0,060 0,040 0,020 | - - - - | 1,435 - - 0,020 |
|  | ВСЕГО | 3,500 | - | 3,500 | 1,555 | - | 1,455 |
| 10 | Участок №10 а)жилая застройка б)административно-бытовая застройка в)теплоснабжение г)водоснабжение и водоотведение | 1,000 - - - | - - - - | 1,000 - - - | 0,410 - 0,040 - | - - - - | 0,410 - - - |
|  | ВСЕГО | 1,000 | - | 1,000 | 0,450 | - | 0,410 |
|  | ВСЕГО ПО ГОРОДУ | 9,000 | 4,500 | 4,500 | 7,986 | 2,005 | 1,865 |

Мероприятия по электроснабжению

| № п/п | Наименование учреждений | Един. измер. | Кол-во | Нагрузка кВт | Место расположения | Мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Жилой фонд |
| 1 | Участок №1 | тыс. чел | 0,8 | 968 | Участок №1 | ∑Рр=3,100 МВт. Реконструкция РП-4 с подключением к ПС 110/35/6 №15 ТП – 6 шт. | Расчетн. срок |
| 2 | Участок №2 | тыс. чел | 0,6 | 1056 | Участок №2 |  | Расчетн. срок |
| 3 | Участок №3 | тыс. чел | 0,4 | 520 | Участок №3 |  | Расчетн. срок |
| 4 | Участок №4 | тыс. чел | 0,3 | 533 | Участок №4 |  | Расчетн. срок |
| 5 | Участок №5 | тыс. чел | 0,3 | 268 | Участок №5 | ∑Рр=2,8 МВт. ТП – 5 шт. с присоединением к РП-1 | Расчетн. срок |
| 6 | Участок №6 | тыс. чел | 1,0 | 1655 | Участок №6 |  | Расчетн. срок |
| 7 | Участок №7 | тыс. чел | 0,7 | 387 | Участок №7 |  | Расчетн. срок |
| 8 | Участок №8 | тыс. чел | 0,4 | 494 | Участок №8 |  | Расчетн. срок |
| 9 | Участок №9 | тыс. чел | 3,5 | 1555 | Участок №9 | ∑Рр=2,0 МВт. ТП-2 шт., КТП – 6 шт. с подключением к ПС-35/6 №4 | Расчетн. срок |
| 10 | Участок №10 | тыс. чел | 1,0 | 450 | Участок №10 |  | Расчетн. срок |
| 11 | Участок №11 | тыс. чел | 8,0 | 3700 | Участок №11 | ∑Рр=3,7 МВт. ТП-7 шт. с подключением к ПС-35/6 №4 | I очередь |
| 12 | Участок №12 | тыс. чел | 0,4 | 190 | Участок №12 | ∑Рр=0,19 МВт. ТП – 1 шт. с присоединением к РП-1 | I очередь |
|  | Учреждения районного значения |
| 13 | Детский ясли-сад | мест | 120 | 60 | ул. Транспортная | См. участок №2 | Расчетн. срок |
|  |  |  | 120 | 60 | ул. Огнеупорщиков | См. участок №9 | I очередь |
|  |  |  | 120 | 60 | участок №9 | См. участок №9 | I очередь |
|  |  |  | 120 | 60 | участок №10 | См. участок №10 | Расчетн. срок |
| 14 | Общеобразовательная школа | мест | 825 | 400 | ул. Курская | См. участок №1 | I очередь |
| 15 | Общеобразовательная школа | мест | 540 | 250 | участок №9 | См. участок №9 | Расчетн. срок |
|  | Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |
| 16 | Больница | коек | 25 | 20 | ул. 25 лет Октября | См. участок №2 | Расчетн. срок |
|  | Поликлиника | пос/см. | 30 | 10 |  |  |  |
| 17 | Станция скорой помощи | автом. | 3 | 50 | ул. 25 лет Октября | См. участок №2 | I очередь |
| 18 | Молочная кухня | порц. | 1050 | - | ул. Индустриальная | при пищекомбинате | I очередь |
| 19 | Раздаточный пункт молочной кухни | м2 общ. пл. | 90 | 10 | ул. Транспортная | См. участок №2 | Iочередь |
|  |  |  | 90 | 10 | ул. 9 января | См. участок №6 | Расчетн. срок |
|  |  |  | 90 | 10 | участок №9 | См. участок №9 | I очередь |
| 20 | Центр социального обслуживания пенсионеров и инвалидов | объект | 1 | 10 | Ул. Дзержинского | См. участок №3 | Расчетн. срок |
|  | Учреждения культуры |
|  | Культурно-развлекательный комплекс | объект | 1 | 1000 | ул. 25 лет Октября | См. участок №9 | I очередь |
|  | Предприятия торговли, общественного питания, бытового обслуживания |
| 21 | Магазин продовольственных товаров | м2 торг. пл. | 100 | 26 | участок №11 | См. участок №11 | I чередь |
|  |  |  | 100 | 26 | участок №10 | См. участок №10 | Расчетн. срок |
|  |  |  | 100 | 26 | ул. Железнодорожная | См. участок №9 | Расчетн. срок |
| 22 | Магазин непродовольственных товаров | м2 торг. пл. | 200 | 28 | участок №9 | См. участок №9 | I очередь |
|  |  |  | 200 | 28 | участок №10 | См. участок №10 | Расчетн. срок |
|  |  |  | 100 | 14 | ул. Железнодорожная | См. участок №8 | Расчетн. срок |
|  |  |  | 300 | 45 | ул. Транспортная | См. участок №1 | I очередь |
|  |  |  | 300 | 45 | ул. 9 января | См. участок №5 | Расчетн. срок |
|  |  |  | 300 | 45 | ул. Мурзы | См. участок №3 | Расчетн. срок |
| 23 | Ресторан | мест | 150 | 156 | ул. 25 лет Октября | См. участок №2 | Расчетн. срок |
| 24 | Кафе | мест | 100 | 105 | ул. Транспортная | См. участок №1 | I очередь |
|  |  |  | 100 | 105 | ул. Мурзы | См. участок №3 | Расчетн. срок |
|  |  |  | 100 | 105 | ул. Ленина | См. участок №6 | I очередь |
|  |  |  | 100 | 105 | ул. 25 лет Октября | См. участок №3 | I очередь |
| 25 | Кафе | мест | 50 | 55 | участок №11 | См. участок №11 | I очередь |
|  |  |  | 50 | 55 | участок №10 | См. участок №10 | Расчетн. срок |
|  |  |  | 50 | 55 | ул. Железнодорожная | См. участок №8 | Расчетн. срок |
| 26 | Предприятия КБО | раб. мест | 20 |  | ул. Ленина | См. участок №6 | I очередь |
|  |  |  | 10 |  | ул. Железнодорожная | См. участок №8 | Расчетн. срок |
|  |  |  | 10 |  | участок №11 | См. участок №11 | I очередь |
|  |  |  | 12 |  | участок №10 | См. участок №10 | Расчетн. срок |
| 27 | Магазин | м2 торг. пл. | 1500 | 200 | ул. 25 лет Октября | ТП – 1 шт. с присоединением к РП-4 | I очередь |
| 28 | Торговый центр | объект | 1 | 350 | Автодорога Воронеж-Курск | ТП – 1 шт. с присоединением к РП-4 | I очередь |
|  | См. участок №1 |
| 29 | Гостиница | мест | 150 | 70 | ул. Транспортная | См. участок №2 | Расчетн. срок |
| 30 | Банно-оздоровительный комплекс | мест | 100 | 186 | ул. Транспортная | См. участок №2 | Расчетн. срок |
| 31 | Прачечная | кг/см. | 1400 | 105 | ул. Транспортная | См. участок №2 | Расчетн. срок |
| 32 | Химчистка | кг/см. | 110 | 10 |  |  |  |
|  | См. участок №1 |
| 33 | Отделение связи | объект | 1 | 10 | участок №1 | См. участок №1 | I очередь |
|  |  |  | 1 | 10 | участок №2 | См. участок №2 | I очередь |
|  |  |  | 1 | 10 | участок №11 | См. участок №11 | I очередь |
|  |  |  | 1 | 10 | ул. Железнодорожная | См. участок №8 | Расчетн. срок |
|  | Культовые объекты |
| 34 | Храм | объект | 1 | 50 | участок №11 | См. участок №1 | Расчетн. срок |
|  |  |  |  |  | участок №10 |  |  |
| 35 | Автовокзал | объект | 1 | 40 | ул. Транспортная | См. участок №2 |  |
|  | Учреждения местного значения |
|  | Учреждения культуры |
| 36 | Кинотеатр | мест | 350 | 50 | ул. Чапаева | См. участок №4 | Расчетн. срок |
|  | Библиотека | т.томов | 60 | 10 |  |  |  |
|  | Физкультурно-спортивные сооружения |
| 37 | Спортивно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном | объект | 1 | 260 | ул. 25 лет Октября | См. участок №4 | Расчетн. срок |
| 38 | Спортивный зал | объект | 1 | 55 | ул. Школьная | ТП-1 шт. | I очередь |
| 39 | Ледовый дворец | объект | 1 | 400 | ул. Курская | ТП – 1 шт. с присоединением к РП-4 | I очередь |

Общегородские мероприятия по проектным решениям.

Годовое потребление электроэнергии при числе часов использования максимума в год 5300 составит 92220 кВтч/год.

Основное строительство намечается на участках №1-8,11,12 с многоэтажной застройкой и на участках №9-10 с усадебной застройкой.

На участке №1 необходимо выполнить реконструкцию существующего РП-4 с подключением его к ПС 110/35/6 №15. Распределение электроэнергии по потребителям города будет осуществляться от 25-ти трансформаторных подстанций (ТП) и 6-ти компактных трансформаторных подстанций (КТП). Сети 6 кВ предлагается выполнить, как кабельными с прокладкой в земляной траншее, так и воздушными с изолированными проводами (ВЛЗ). Сети 0,4 кВ и наружного освещения совместной подвеской – предлагается выполнить самонесущими изолированными проводами (СИП). Сети 0,4 кВ к жилым многоэтажным жилым домам и общественным зданием предлагается кабельными с прокладкой в земляной траншее. Светильники наружного освещения принимаются типа ЖКУ с натриевыми лампами ДНаТ.

Теплоснабжение.

Новое строительство по генплану г. Семилуки охватывает 12 площадок строительства, что составляет – F = 300,7 тыс.м2 общей площади, из них:

- многоэтажная застройка – F= 164,7  тыс.м2.

- усадебная застройка – F1= 136,0 тыс.м2.

- и частичной застройки объектами соцкультбыта по улицам:

  - ул. 25 лет Октября;

  - ул. 9го Января;

  - ул. Транспортная;

  - ул. Ленина;

  - ул. Мурзы;

  - ул. Железнодорожная.

Потребность в тепле определена по укрупненным показателям, частично по типовым проектам, сведена в таблицах и составляет ∑Qовг =  81,810 МВт / 70,526 Гкал/ч; в том числе: потребность в тепле усадебной застройки - ∑Qовг =  23,162 МВт / 19,967 Гкал/ч;

Обеспечение теплом жилого фонда предлагается по участкам строительства:

| участок №1 | - ∑Qовг = 4,0 МВт/3,44 Гкал/ч, от 2х блочных котельных ∑Q = 2,0 МВт; |
| --- | --- |
| участок №2 | - ∑Qовг = 2,239 МВт/1,93 Гкал/ч, от блочной котельной ∑Q = 2,5 МВт; |
| участок №3 | - ∑Qовг = 2,289 МВт/1,973 Гкал/ч, от блочной котельной ∑Q = 2,5 МВт и для соцкультбыта - ∑Q = 1,89 МВт; |
| участок №4 | - ∑Qовг = 1,09 МВт / 0,94 Гкал/ч, от блочной котельной ∑Q = 1,0 МВт; |
| участок №5 | - ∑Qовг = 1,138 МВт / 0,981 Гкал/ч, от блочной котельной ∑Q = 3,50 МВт; |
| участок №6 | - ∑Qовг = 3,80 МВт / 3,27 Гкал/ч, от блочной котельной ∑Q = 4,0 МВт; |
| участок №7 | - ∑Qовг = 2,84 МВт / 2,447 Гкал/ч, от блочной котельной ∑Q = 3,0 МВт; |
| участок №8 | - ∑Qовг = 1,52 МВт / 1,308 Гкал/ч, от блочной котельной ∑Q = 1,89 МВт с наращиванием ∑Q = 9,0 МВт; |
| участок №9 | - ∑Qовг = 23,155 МВт / 19,961 Гкал/ч, предполагается обеспечение теплом от поквартирных теплогенераторов тепла при работе на природном газе; |
| участок №10 | - ∑Qовг = 6,943 МВт / 5,985 Гкал/ч, предполагается обеспечение теплом от поквартирных теплогенераторов тепла при работе на природном газе. |
| участок №11 | - ∑Qовг = 6,318 МВт / 5,446 Гкал/ч, предполагается обеспечение теплом от поквартирных теплогенераторов тепла при работе на природном газе. |
| участок №12 | - ∑Qовг = 2,136 МВт/1,836 Гкал/ч, предполагается обеспечение теплом от поквартирных теплогенераторов тепла при работе на природном газе. |

Застройка вдоль улицы 25 лет Октября и ул. Чапаева – от блочной котельной ∑Q = 9,0 МВт.

Кроме того, обеспечение теплом объектов соцкультбыта, расположенных вне зоны действия источников тепла выше перечисленных, намечается от 12и блочных котельных мощностью ∑Q = 1,03,0 МВт.

Обеспечение теплом индивидуальной жилой застройки и таунхаусов на участках

№9-12 предусматривается от индивидуальных теплогенераторов тепла при работе на природным газе.

Потребность тепла по площадкам строительства.

| Наименование площадок строительства | Расход тепла в МВт/Гкал/ч | Часовой расход газа Т.У.Т. | Годовой расход газа тыс. Т.У.Т | Обеспечение теплом |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| А. Существующий сохраняемый жилой фонд |
| а) многоэтажная застройка | 67,840/58,525 | 10,22 | 23,512 |  |
| б) усадебная застройка | 38,898/33,533 | 5,854 | 13,794 |  |
| Б. Новое строительство |
| а) Жилой фонд на участках №18, 11-12 | 22,884/19,676 | 3,272 | 8,154 |  |
| б) усадебная застройка на участках №9 и №10 | 30,097/25,946 | 4,476 | 10,135 |  |
| в) объекты соцкультбыта | 36,812/31,653 | 5,829 | 12,522 |  |
| ВСЕГО: | 196,531/168,986 | 29,651 | 68,117 |  |

| Наименование площадок строительства |  | Расход тепла в МВт/Гкал/ч на | Часовой расход газа Т.У.Т. | Годовой расход газа тыс. Т.У.Т | Обеспечение теплом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отопле-ние | вентиля-ция | горяч. водоснаб жение | Всего: |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| А. Существующий сохраняемый жилой фонд | F=538,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) многоэтажная застройка | 360,46 | 48,122 41,485 | 7,304 6,30 | 12,457 10,740 | 67,890 58,525 | 10,22 | 23,512 | От существующих источников тепла (см.табл.№1) (и на плане сущ. котельные №1.6) |
| б) усадебная застройка | 177,54 | 33,230 28,647 | - | 5,668 4,886 | 38,898 33,533 | 5,854 | 13,794 | От поквартирных теплогенераторов районов тепла. |
| ВСЕГО: |  | 81,353 70,132 | 7,304 6,30 | 18,126 15,626 | 172,56 148,78 | 16,074 | 37,306 |  |
| Б. Новое строительство |
| I Всего по городу: | 272,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) Участок № 1 5-9 эт. застройка | 25,00 | 3,109 2,680 |  | 0,826 0,712 | 3,93 3,392 | 0,592 | 1,422 | От 2х блочных котельных ∑Q = 2,0МВт каждая |
| б) Участок № 2 5-9 эт. застройка | 17,00 | 1,564 1,348 |  | 0,619 0,534 | 2,18 1,882 | 0,328 | 0,805 | От блочной котельной ∑Q = 2,5МВт |
| в) Участок № 3 5-9 эт. застройка | 11,5 | 1,058 0,917 |  | 0,413 0,356 | 1,472 1,273 | 0,222 | 0,624 | От блочной котельной ∑Q = 2,5МВт |
| г) Участок № 4 5-9 эт. застройка | 8,5 | 0,782 0,674 |  | 0,316 0,267 | 1,091 0,941 | 0,164 | 0,668 | От блочной котельной ∑Q = 1,0МВт |
| д) Участок № 5 5-9 эт. застройка | 9,0 | 0,828 0,714 |  | 0,316 0,267 | 1,138 0,981 | 0,171 | 0,696 | От блочной котельной ∑Q = 3,5МВт |
| е) Участок № 6 5-9 эт. застройка | 30,0 | 2,76 2,38 |  | 1,033 0,890 | 3,80 3,27 | 0,590 | 1,371 | От блочной котельной ∑Q = 4,0МВт |
| ж) Участок № 7 5-9 эт. застройка | 23,0 | 2,116 1,824 |  | 0,723 0,623 | 2,838 2,447 | 0,427 | 0,996 | От блочной котельной ∑Q = 3,0МВт |
| з) Участок № 8 5-9 эт. застройка | 12,0 | 1,104 0,952 |  | 0,413 0,356 | 1,518 1,308 | 0,228 | 0,151 | От блочной котельной ∑Q = 1,899,0МВт (с наращиванием) |
| и) Участок № 9 усадебная застройка | 104,0 | 19,465 16,781 |  | 3,340 2,880 | 22,807 19,661 | 3,432 | 7,770 | От индивидуальных теплогенераторов тепла |
| к) Участок № 10 усадебная застройка | 32,0 | 5,990 5,163 |  | 0,954 0,822 | 6,94 5,985 | 1,044 | 2,365 | От индивидуальных теплогенераторов тепла |
| л) Участок № 11 4 эт. застройка | 17,00 | 1,564 1,348 |  | 0,619 0,534 | 2,18 1,882 | 0,328 | 0,805 | От блочной котельной ∑Q = 2,5МВт |
| м) Участок № 12 5-9 эт. застройка | 17,00 | 1,564 1,348 |  | 0,619 0,534 | 2,18 1,882 | 0,328 | 0,805 | От блочной котельной ∑Q = 2,5МВт |
| ВСЕГО: |  | 38,782 33,433 |  | 8,63 7,44 | 47,72 41,14 | 6,645 | 16,868 |  |
|  |  |  |  | в.т.ч. ус. з-ка | 23,162 19,962 | 4,476 | 10,135 |  |

Соцкультбыт.

| № п/п | Наименование площадок строительства |  |  | Расход тепла в МВт/Гкал/ч на | Часовой расход газа Т.У.Т. | Годовой расход газа тыс. Т.У.Т | Обеспечение теплом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отопле-ние | вентиля-ция | горяч. водоснаб жение | Всего: |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Детский ясли-сад | на 120 мест V=5000м3 | т.п. 214-1-304.85 |  |  |  |  |  |  | От блочных котельных мощностью ∑Q = 1,03,0МВт на все площадки строительства объектов соцкультбыта (см. на сводном плане теплоснабжения г. Семилуки) |
|  | а) по ул. Транспортной |  |  | 0,253 0,218 | 0,049 0,0426 | 0,461 0,397 | 0,763 0,658 | 0,104 | 0,318 |  |
|  | б) ул. Огнеупорщиков |  |  | 0,253 0,218 | 0,049 0,0426 | 0,461 0,397 | 0,763 0,658 | 0,104 | 0,318 |  |
|  | в) участок №9 |  |  | 0,253 0,218 | 0,049 0,0426 | 0,461 0,397 | 0,763 0,658 | 0,104 | 0,318 |  |
|  | г) участок №10 |  |  | 0,253 0,218 | 0,049 0,0426 | 0,461 0,397 | 0,763 0,658 | 0,104 | 0,318 |  |
| 2. | Общеобразовательная школа | 825 мест V=33150 | т.п. 221-667-13.89 | 0,714 0,6166 | 1,506 1,298 | 0,492 0,424 | 2,712 2,338 | 0,408 | 0,820 |  |
|  | по ул. Курская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | То же | на 540 мест V=17315 | 224-1-482.86 | 0,3626 0,3126 | 1,330 1,149 | 0,246 0,212 | 1,941 1,674 | 0,292 | 0,587 |  |
|  | участок № 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Больница | 25 коек V=5000 |  | 0,086 0,075 | 0,070 0,061 | 0,101 0,088 | 0,260 0,224 | 0,039 | 0,089 |  |
|  | ул. 25 лет Октября |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Поликлиника | 30 пос. |  | 0,0989 0,0853 | 0,125 0,107 | 0,108 0,093 | 0,331 0,285 | 0,050 | 0,113 |  |
| 15. | Станция скорой помощи | V=5000 |  | 0,106 0,092 | 0,0812 0,070 | - | 0,188 0,162 | 0,283 | 0,065 |  |
|  | ул. 25 лет Октября |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Раздаточный пункт молочной кухни | V=350 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) ул. Транспортная |  |  | 0,0546 0,0471 |  |  | 0,0546 0,0471 | 0,082 | 0,0185 |  |
|  | б) ул. 9 января |  |  | 0,0546 0,0471 |  |  | 0,0546 0,0471 | 0,082 | 0,0185 |  |
|  | в) участок №9 |  |  | 0,0546 0,0471 |  |  | 0,0546 0,0471 | 0,082 | 0,0185 |  |
| 18. | Центр соц. обслуж. пенсионеров | V=5000 |  | 0,1524 0,131 | 0,283 0,244 | 0,139 0,120 | 0,574 0,495 | 0,086 | 0,177 |  |
|  | по ул. Дзержинского |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Культурно-развлекательный центр | V=35000 |  | 0,598 0,516 | 0,163 0,141 | 0,341 0,294 | 1,103 0,951 | 0,166 | 0,340 |  |
|  | по ул. 25 лет Октября |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Магазин продовольствен-ных товаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | участок №9 | V=1300 |  | 0,0231 0,0199 | 0,051 0,044 | 0,01 0,009 | 0,085 0,073 | 0,013 | 0,046 |  |
|  | участок №10 | V=1300 |  | 0,0231 0,0199 | 0,051 0,044 | 0,01 0,009 | 0,085 0,073 | 0,013 | 0,046 |  |
|  | ул. Железнодорожная | V=1300 |  | 0,0231 0,0199 | 0,051 0,044 | 0,01 0,009 | 0,085 0,073 | 0,013 | 0,046 |  |
|  | участок №9 | V=2300 |  | 0,0409 0,0352 | 0,091 0,078 | 0,0178 0,0153 | 0,150 0,128 | 0,022 | 0,081 |  |
|  | участок №10 | V=2300 |  | 0,0409 0,0352 | 0,091 0,078 | 0,0178 0,0153 | 0,150 0,128 | 0,022 | 0,081 |  |
| 21. | Магазин непроводовльст-венных товаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Железнодорожная | V=1300 |  | 0,0231 0,0199 | 0,051 0,044 | 0,01 0,009 | 0,085 0,073 | 0,013 | 0,046 |  |
|  | ул. Транспортная | V=3500 |  | 0,062 0,054 | 0,138 0,119 | 0,0271 0,0233 | 0,227 0,196 | 0,034 | 0,124 |  |
|  | ул. 9 января | V=3500 |  | 0,062 0,054 | 0,138 0,119 | 0,0271 0,0233 | 0,227 0,196 | 0,034 | 0,124 |  |
|  | ул. Мурзы | V=3500 |  | 0,062 0,054 | 0,138 0,119 | 0,0271 0,0233 | 0,227 0,196 | 0,034 | 0,124 |  |
| 22. | Ресторан | на 150 мест V=6000 |  | 0,157 0,135 | 1,392 1,200 | 1,096 0,945 | 2,65 2,28 | 0,420 | 0,871 |  |
|  | по ул. 25 лет Октября |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Кафе | на 100 мест |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Транспортная | V=2100 |  | 0,0549 0,0473 | 0,487 0,420 | 0,731 0,630 | 1,273 1,097 | 0,175 | 0,453 |  |
|  | ул. Мурзы | V=2100 |  | 0,0549 0,0473 | 0,487 0,420 | 0,731 0,630 | 1,273 1,097 | 0,175 | 0,453 |  |
|  | ул. Ленина | V=2100 |  | 0,0549 0,0473 | 0,487 0,420 | 0,731 0,630 | 1,273 1,097 | 0,175 | 0,453 |  |
|  | ул. 25 лет Октября | V=2100 |  | 0,0549 0,0473 | 0,487 0,420 | 0,731 0,630 | 1,273 1,097 | 0,175 | 0,453 |  |
|  | ВСЕГО: |  |  | 4,044 3,486 | 7,898 6,81 | 7,45 6,42 | 19,390 19,703 | 3,304 | 6,920 |  |
| 24. | Кафе | на 50 мест |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | участок №9 | V=1500 |  | 0,039 0,034 | 0,348 0,300 | 0,365 0,315 | 0,753 0,649 | 0,113 | 0,249 |  |
|  | участок №10 | V=1500 |  | 0,039 0,034 | 0,348 0,300 | 0,365 0,315 | 0,753 0,649 | 0,113 | 0,249 |  |
|  | ул. Железнодорожная | V=1500 |  | 0,039 0,034 | 0,348 0,300 | 0,365 0,315 | 0,753 0,649 | 0,113 | 0,249 |  |
| 25. | Предприятие КБО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Ленина | на 20 р.м. V=2500 |  | 0,122 0,106 | 0,544 0,468 | 0,166 0,100 | 0,781 0,674 | 0,118 | 0,259 |  |
|  | ул. Железнодорожная | на 10 р.м. V=1300 |  | 0,064 0,055 | 0,283 0,243 | 0,085 0,073 | 0,436 0,371 | 0,065 | 0,143 |  |
|  | участок №9 | на 10 р.м. V=1300 |  | 0,064 0,055 | 0,283 0,243 | 0,085 0,073 | 0,436 0,371 | 0,065 | 0,143 |  |
|  | участок №10 | на 10 р.м. V=1300 |  | 0,064 0,055 | 0,283 0,243 | 0,085 0,073 | 0,436 0,371 | 0,065 | 0,143 |  |
| 26. | Гостиница | на 150 м. V=16300 |  | 0,292 0,252 | 0,504 0,435 | 0,58 0,500 | 1,374 1,187 | 0,207 | 0,470 |  |
|  | по ул. Транспортная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Банно-оздоровительный комплекс | на 100 м. V=10286 | т.п. 284-4-107.95 | 0,1016 0,0876 | 0,339 0,292 | 0,520 0,448 | 0,960 0,828 | 0,144 | 0,328 |  |
| 28. | Прачечная | 1400 кг/см | V=12000 | 0,588 0,507 | 2,61 2,23 | 0,435 0,375 | 3,633 3,132 | 0,547 | 0,943 |  |
| 29. | Химчистка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Отделение связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | участок №1 | V=1500 |  | 0,032 0,0275 | 0,025 0,021 |  | 0,0563 0,0485 | 0,0085 | 0,030 |  |
|  | участок №2 | V=1500 |  | 0,032 0,0275 | 0,025 0,021 |  | 0,0563 0,0485 | 0,0085 | 0,030 |  |
|  | участок №9 | V=1500 |  | 0,032 0,0275 | 0,025 0,021 |  | 0,0563 0,0485 | 0,0085 | 0,030 |  |
|  | ул. Железнодорожная | V=1500 |  | 0,032 0,0275 | 0,025 0,021 |  | 0,0563 0,0485 | 0,0085 | 0,030 |  |
| 31. | Храм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | участок №9 | V=1500 |  | 0,027 0,023 | 0,004 0,003 |  | 0,031 0,026 | 0,0045 | 0,016 |  |
|  | участок №10 | V=1500 |  | 0,027 0,023 | 0,004 0,003 |  | 0,031 0,026 | 0,0045 | 0,016 |  |
| 35. | Автовокзал | V=3053 | т.п. 503-223 | 0,662 0,054 | 0,0249 0,0214 | - | 0,087 0,075 | 0,013 | 0,046 |  |
|  | ул. Транспортная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Кинотеатр на 350 м. Библиотека по ул.Чапаева | V=10000 |  | 0,113 0,098 | 0,196 0,170 | 0,0642 0,055 | 0,375 0,323 | 0,0564 | 0,125 |  |
| 33. | Спортивно-оздоровительный комплекс по ул. 25 лет Октября | V=35746 | т.п. 294-2-56 | 0,362 0,312 | 0,472 0,407 | 1,614 1,392 | 2,449 2,111 | 0,369 | 0,836 |  |
| 34. | Спортзал по ул.Школьная | V=8513 | т.п.294-2-70 | 0,193 0,166 | 0,473 0,405 | 0,243 0,210 | 0,906 0,781 | 0,136 | 0,300 |  |
| 35. | Торговый центр | V=8000 |  | 0,1524 0,131 | 0,283 0,244 | 0,139 0,120 | 0,574 0,495 | 0,086 | 0,177 |  |
| 36. | Ледовый дворец | V=30000 |  | 0,362 0,312 | 0,472 0,407 | 1,614 1,392 | 2,449 2,111 | 0,369 | 0,836 |  |
|  | ВСЕГО: |  |  | 6,889 5,923 | 15,800 13,590 | 14,123 12,144 | 36,812 31,653 | 5,829 | 12,522 |  |

Газоснабжение.

Проектными решениями сохраняются направления использования газа, при этом значительно увеличивается доля его использования для участков №9 и №10, представляющих собой усадебную застройку.

Газ в усадебную застройку подается на пищеприготовление, отопление и горячее водоснабжение. В домах установлены газовые плиты и 2-х контурные отопительные котлы, которые служат для отопления и горячего водоснабжения жилых домов.

Для газоснабжения жилой застройки участков №9 и №10 предусматриваются к установке 7 новых ШРП. ШРП служат для снижения давления газа в подводящих газопроводах с высокого на низкое.

Так же в застройке предусматривается установка новых 6-ти ШРП для проектируемых котельных, предназначенных для отопления и горячего водоснабжения объектов соцкультбыта.

К новому строительству предлагаются газопроводы высокого и низкого давлений для газоснабжения проектируемых ШРП и жилой застройки.

Протяженность газопроводов высокого давления составляет для участка №9 — 3 км, для участка №10 — 2,1 км.

Общий максимально-часовой расход газа на участке №9 составляет — 3408,48 нм³/час, на участок №10 — 1060,5 нм³/час.

Участки №1-8 представляют собой застройку 5-9 этажную. Газ низкого давления расходуется только на пищеприготовление. Отопление и горячее водоснабжение централизованное от существующих котельных.

В домах устанавливаются только газовые плиты. Объекты соцкультбыта отапливаются частично от существующих котельных, частично от новых блочных котельных. К новым котельным (14 шт.) предлагается установка 14-ти ШРП. К проектируемым ШРП подводятся газопроводы высокого давления — 3,2 км.

Газ на пищепотребление жилой 5-9 этажной застройки подается от существующих сетей низкого давления.

Общий максимально-часовой расход газа на участки №1-8 составляет 3229,58  нм³/час. Всего для газоснабжения жилых объектов нового строительства необходимо — 7698,56 нм³/час, для газоснабжения объектов соцкультбыта — 4045,7 нм³/час.

Для газоснабжения объектов существующего сохраняемого жилого фонда необходимо — 16336,33 нм³/час газа. Суммарная потребность в газе по городу составляет — 28080,03 нм³/час. Годовая потребность в газе по городу составляет — 66,99 млн. нм³/год. Расходы подсчитаны при 100%-ой газификации природным газом при наличии в квартирах:

- централизованного отопления и горячего водоснабжения, установка в кухне газовой плиты — для многоэтажной и среднеэтажной застройки;

- установка в кухне газовой плиты и 2-х контурного теплогенератора для индивидуальной усадебной застройки.

- Годовые и максимально-часовые расходы газа для существующего сохраняемого жилого фонда и новой застройки представлены в таблицах.

Основные технико-экономические показатели представлены в таблице.

Годовые расходы газа для населения определены по нормам газопотребления в соответствии с СП 42-101-2003.

Максимально часовые расходы газа определены по годовым расходам газа и числу часов использования максимума.

Годовые расходы газа на нужды отопления жилого фонда определены в соответствии с отапливаемой площадью и нормой потребления теплоты на 1 м² отапливаемой площади.

Новое строительство 2015

Жилищное строительство

Проектными решениями  2015 года (I очереди строительства расчетного срока), сохраняются направления использования газа, при этом значительно увеличивается доля его использования для участков №11, №12, представляющих собой 9-ти этажную жилую застройку. В кухнях жилых домов запроектированы индивидуальные теплогенераторы для отопления и горячего водоснабжения, и газовые плиты для пищеприготовления.

Площадь жилой застройки -258,3 тыс.м2

Расход газа -   6900 м3/ч

Для газоснабжения жилой застройки участков №11, №12 предусматриваются к установке 4 новых шкафных газорегуляторных пункта. ШРП служат для снижения давления газа в подводящих газопроводах с высокого на низкое.

Объекты соцкультбыта

Проектными решениями  2015 года (I очереди строительства расчетного срока), запроектированы  ШРП и котельные объектов соцкультбыта:

-магазина (участок12),

-торгового центра (участок18),

- ледового дворца (участок 1)

Общий расход газа -   258 м3/ч

Выводы:

- Реализация мероприятий предложенных в данном разделе генплана позволит повысить уровень газификации города.

- Осуществить строительство и реконструкцию котельных на природном газе с заменой устаревшего оборудования на более новое экономическое энергоемкое с КПД>90%.

- Построить 8,3 км газопровода высокого давления.

- Снизить стоимость отпускаемого тепла.

- Улучшить экономическую обстановку в городе.

- Внедрить использование ресурсосберегающего оборудования (в том числе применение полиэтиленовых труб при новом строительстве и реконструкции).

Расходы газа для жилищно-коммунального строительства.

| № п/п | Наименование площадок строительства | Пищеприготовление и горячее водоснабжение | Отопление, вентиляция и горячее водоснабжение | Всего | Итого с учетом 20%на неучтенные расходы | Количество ШРП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Годовой расход газа, млн. нм³/год | Часовой расход газа, млн. нм³/час | Годовой расход газа, млн.нм³/год | Часовой расход газа,млн.нм³/час |  |  |  |
|  |  | Всего | 5-9эт. для нов. стр-ва (2-5эт. сущ.) | индивид. усадебн | Всего | 5-9эт. для нов. стр-ва (2-5эт. сущ.) | индивид. усадебн | Всего | 5-9эт. для нов. стр-ва (2-5эт. сущ.) | индивид. усадебн | Всего | 5-9эт. для нов. стр-ва (2-5эт. сущ.) | индивид. усадебн | Годовой расход газа, млн. нм³/год | Годовой расход газа, млн. нм³/час | Годовой расход газа, млн. нм³/год | Годовой расход газа, млн. нм³/час |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| N=12,06 т.чел. (2-5эт.); N=5,94 т.чел. (усад.); I. Существующий сохраняемый жилой фонд (33%-усадебн.67%-2-5эт.) |
| Всего: | 3,229 | 1,447 | 1,782 | 1506,39 | 657,82 | 848,57 | 29,562 | 20,588 | 8,974 | 12107,22 | 8128,47 | 3978,75 | 32,791 | 13613,61 | 39,349 | 16336,33 |  |
| N=12,06 т.чел. (2-5эт.); N=5,94 т.чел. (усад.); I. Существующий сохраняемый жилой фонд (33%-усадебн.67%-2-5эт.) |
| 1. | Участок №1 №=0,8 т.ч. | 0,096 | 0,096 | - | 66,67 | 66,67 | - | 1,245 | 1,245 | - | 477,11 | 471,11 | - | 1,341 | 543,78 | 1,609 | 652,536 |  |
| 2. | Участок №2 №=0,6 т.ч. | 0,072 | 0,072 | - | 66,67 | 66,67 | - | 0,705 | 0,705 | - | 261,39 | 261,39 | - | 0,777 | 328,06 | 0,932 | 393,67 |  |
| 3. | Участок №2 №=0,4 т.ч. | 0,048 | 0,048 | - | 66,67 | 66,67 | - | 0,546 | 0,546 | - | 176,81 | 176,81 | - | 0,594 | 243,48 | 0,713 | 292,18 |  |
| 4. | Участок №2 №=0,3 т.ч. | 0,036 | 0,036 | - | 66,67 | 66,67 | - | 0,585 | 0,585 | - | 130,69 | 130,69 | - | 0,621 | 197,36 | 0,745 | 236,83 |  |
| 5. | Участок №2 №=0,3 т.ч. | 0,036 | 0,036 | - | 66,67 | 66,67 | - | 0,609 | 0,609 | - | 136,25 | 136,25 | - | 0,645 | 202,92 | 0,774 | 243,5 |  |
| 6. | Участок №2 №=1 т.ч. | 0,12 | 0,12 | - | 66,67 | 66,67 | - | 1,2 | 1,2 | - | 454,17 | 454,17 | - | 1,32 | 520,84 | 1,584 | 625,01 |  |
| 7. | Участок №2 №=0,7 т.ч. | 0,084 | 0,084 | - | 66,67 | 66,67 | - | 0,872 | 0,872 | - | 339,86 | 339,86 | - | 0,956 | 406,53 | 1,147 | 487,84 |  |
| 8. | Участок №2 №=0,4 т.ч. | 0,048 | 0,048 | - | 66,67 | 66,67 | - | 0,132 | 0,132 | - | 181,67 | 181,67 | - | 0,18 | 248,34 | 0,216 | 298,01 |  |
| 9. | Участок №2 №=3,5т.ч. | 1,05 | - | 1,050 | 509,71 | - | 509,71 | 5,252 | - | 5,252 | 2330,69 | - | 2330,69 | 6,302 | 2840,4 | 7,56 | 3408,48 | 5 |
| 10. | Участок №2 №=1,0 т.ч. | 0,3 | - | 0,3 | 166,67 | - | 166,67 | 1,616 | - | 1,616 | 717,083 | - | 717,083 | 1,916 | 883,75 | 2,299 | 1060,5 | 2 |
| Всего: | 1,89 | 0,54 | 1,35 | 1209,74 | 533,36 | 676,38 | 12,762 | 5,894 | 6,868 | 5205,72 | 2151,95 | 3047,77 | 14,652 | 6415,46 | 17,579 | 7698,56 |  |
| Итого: | 5,119 | 1,987 | 3,132 | 2716,13 | 1191,18 | 1524,95 | 42,324 | 26,482 | 12114,1 | 17312,94 | 10280,42 | 7026,52 | 47,443 | 20029,1 | 56,928 | 24034,89 |  |

Суммарный расход газа по городу

| № п/п | Потребитель | Годовой расход газа, млн нм³/год | Часовой расход газа, нм³/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Существующий сохраняемый жилищный фонд | 39,349 | 16336,33 |
| 2 | Новое строительство: объекты ЖКС | 43,79 | 14598,56 |
| 3 | Новое строительство: объекты соцкультбыта | 12,9 | 4303,14 |
|  | Итого: | 95,24 | 35238,0,3 |

Технико-экономические показатели

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | Существующее положение | Перспективное развитие | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Северный жилой район |
| 1 | Расход газа Жилищно-коммунальный сектор (с учетом теплоснабжения) | тыс. мм/час. | 16336,33 | 11743,7 |  |
|  | Промышленные предприятия | млн. нм³/год | 56,767 | - | Данные на 2007г. Перспективное развитие не учитывалось за отсутствием данных |
|  | Годовой расход газа по городу | млн. нм³/год | 39,349 | 27,649 | Без учета промышленности |
| 2 | Протяженность газовых сетей: высокого давления среднего давления низкого давления | км км км км | 30,583 2,765 128,857 | 8,3 - - | Газопроводы низкого давления в данном разделе генплана не рассматриваются |
| 3 | Количество ГРС | шт. | нет данных | - |  |
| 4 | Количество ШРП | шт. | нет данных | 27 |  |

Перечень мероприятий по разделу «Объекты инженерной инфраструктуры».

| № п/п | Наименование | Един. измер. | Кол-во | Место расположения | Мероприятия | Сроки реали-зации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | КНС | м3/час | 25,0 | Северная часть | новое строительство | I оч. стр-ва |
| 2 | КНС | м3/час | 13,0 | Северная часть | новое строительство | I оч. стр-ва |
| 3 | КНС | м3/час | 47,0 | Участок № 9,11 | новое строительство | I оч. стр-ва |
| 4 | КНС | м3/час | 12,0 | Участок № 10 | новое строительство | I оч. стр-ва |
| 5 | КНС | м3/час | 47,0 | Участок № 9, 10 | новое строительство | I оч. стр-ва |
| 6 | ГКНС | м3/сут. | 9571,0 | Правый берег р.Дон | реконструкция ГКНС с заменой насосного оборудования | расч. срок |
| 7 | Водозаборы | м3/сут. | 13461,0 | Левый и правый берег р. Дон | расширение водозаборов на 100 м3/час | расч. срок |
| 8 | Трубопроводы канализации | км | 3,83 | Северная часть | новое строительство | I оч. стр-ва |
| 9 | Трубопроводы канализации | км | 2,0 | Участок № 9 | новое строительство | I оч. стр-ва |
| 10 | Трубопроводы канализации | км | 2,6 | Участок № 10 | новое строительство | I оч. стр-ва |
| 11 | Трубопроводы канализации | км | 1,5 | Участок № 10 | новое строительство | расч. срок |
| 12 | Трубопроводы водопровода | км | 3,5 | Северная часть | новое строительство | I оч. стр-ва |
| 13 | Трубопроводы водопровода | км | 2,2 | Участок № 9 | новое строительство | I оч. стр-ва |
| 14 | Трубопроводы водопровода | км | 4,2 | Участок № 10 | новое строительство | I оч. стр-ва |
| 15 | Трубопроводы водопровода | км | 1,9 | Участок № 10 | новое строительство | расч. срок |
| 16 | РП | шт. | 1 | Участок №1 | Реконструкция | I оч. стр-ва |
| 17 | ТП | шт. | 6 | Участок №1,2,3,4 | Новое строительство | 3 шт. - I оч. стр-ва |
|  |  | шт. | 5 | Участок №5,6,7,8 | Новое строительство | 1 шт. - I оч. стр-ва |
|  |  | шт. | 2 | Участок №,9,10 | Новое строительство | I оч. стр-ва |
| 18 | КТП | шт. | 6 | Участок №8,9,10 | Новое строительство | расч. срок |
| 19 | Котельная №1 ул.Ленина (нижняя ) (квартальная) | шт. | 1 | ул. Ленина | Реконструкция с заменой основного и вспомогательного оборудования | I оч. стр-ва |
| 20 | Котельная №2 | шт. | 1 | сущ. баня | -//- | I оч. стр-ва |
| 21 | Котельная №3 (верхняя) | шт. | 1 | ул. Крупской | -//- | I оч. стр-ва |
| 22 | Котельная №4 | шт. | 1 | ул.25 лет Октября | -//- | I оч. стр-ва |
| 23 | Котельная №5 СКСМ | шт. | 1 | СКСМ | -//- | I оч. стр-ва |
| 24 | Котельная №6 |  |  | ул. Чапаева | -//- | I оч. стр-ва |
| 25 | Блочная котельная Q= 2,0 МВт Q= 2,0 МВт | шт. шт. | 1 1 | участок №1 участок №1 | Новое строительство | I оч. стр-ва |
| 26 | Блочная котельная Q=2,5 МВт | шт. | 1 | участок №2 | Новое строительство | I оч. стр-ва |
| 27 | Блочная котельная Q=2,5 МВт Q=1,89 МВт | шт. шт. | 1 1 | участок №3 - ″ - - ″ - | Новое строительство | расч. срок |
| 28 | Блочная котельная Q=1,0 МВт | шт. | 1 | участок №4 | Новое строительство | расч. срок |
| 29 | Блочная котельная Q=3,5 МВт | шт. | 1 | участок №5 | Новое строительство | I оч. стр-ва |
| 30 | Блочная котельная Q=4,0 МВт | шт. | 1 | участок №6 | Новое строительство | I оч. стр-ва, расч. срок |
| 31 | Блочная котельная Q=3,0 МВт | шт. | 4 | участок №7,11 | Новое строительство | расч. срок |
| 32 | Блочная котельная Q=1,89 МВт | шт. | 1 | участок №8 | Новое строительство | расч. срок |
| 33 | Поквартирное отопление |  |  | участок №9 и №10 | Новое строительство | I оч. стр-ва |
| 34 | Блочные котельные Q=1,0÷3,0 МВт | шт. | 10 | Объекты соцкультбыта (по генплану) | Новое строительство | I оч. стр-ва, расч. срок |
| 35 | ШРП – Q = 478 нм3/час | компл | 1 | Участок №1 | Новое строительство | I оч. стр-ва |
| 36 | ШРП – Q = 478 нм3/час | компл | 1 | -//- | Новое строительство | I оч. стр-ва |
| 37 | ШРП – Q = 299 нм3/час | компл | 1 | Участок № 2 | Новое строительство | I оч. стр-ва |
| 38 | ШРП – Q = 300 нм3/час | компл | 1 | Участок № 3 | Новое строительство | расч. срок |
| 39 | ШРП – Q = 230 нм3/час | компл | 1 | -//- | Новое строительство | расч. срок |
| 40 | ШРП – Q = 120 нм3/час | компл | 1 | Участок № 4 | Новое строительство | расч. срок |
| 41 | ШРП – Q = 420 нм3/час | компл | 1 | Участок № 5 | Новое строительство | I оч. стр-ва |
| 42 | ШРП – Q = 480 нм3/час | компл | 1 | Участок № 6 | Новое строительство | I оч. стр-ва |
| 43 | ШРП – Q = 360 нм3/час | компл | 1 | Участок № 7 | Новое строительство | расч. срок |
| 44 | ШРП – Q = 780 нм3/час | компл | 1 | Участок № 8 | Новое строительство | расч. срок |
| 45 | ШРП – Q = 1000 нм3/час | компл | 3 | ул. Транспортная | Новое строительство | I оч. стр-ва |
| 46 | ШРП – Q = 780 нм3/час | компл | 1 | ул. 25 лет Октября | Новое строительство | расч. срок |
| 47 | ШРП – Q = 300 нм3/час | компл | 1 | -//- | Новое строительство | расч. срок |
| 48 | ШРП – Q = 180 нм3/час | компл | 1 | ул. Мурзы | Новое строительство | расч. срок |
| 49 | ШРП – Q = 280 нм3/час | компл | 1 | ул. 9 Января | Новое строительство | I оч. стр-ва |
| 50 | ШРП – Q = 300 нм3/час | компл | 1 | ул.Железнодорожная | Новое строительство | расч. срок |
| 51 | ШРП – Q = 108 нм3/час | компл | 1 | ул. Школьная | Новое строительство | I оч. стр-ва |
| 52 | ШРП ∑Q = 420 нм3/час | компл | 8 | Участок № 9, 11 | Новое строительство | I оч. стр-ва |
| 53 | ШРП ∑Q = 102 нм3/час | компл | 2 | Участок № 10 | Новое строительство | расч. срок |
| 54 | ШРП ∑Q = 3910 нм3/час | компл | 5 | Участок № 9 | Новое строительство | I оч. стр-ва |
| 55 | ШРП ∑Q = 1061 нм3/час | компл | 2 | Участок № 10 | Новое строительство | расч. срок |
| 56 | ШРП ∑Q = 5520 нм3/час | компл | 3 | Участок № 11 | Новое строительства | I очередь. расчетный срок |
| 57 | ШРП ∑Q = 1380 нм3/час | компл | 1 | Участок № 12 | Новое строительство | I очередь . расчетный срок |
| 58 | ШРП ∑Q = 180 нм3/час к котельной Ледового дворца | компл | 1 | ул. Курская | Новое строительство | I очередь . расчетный срок |
| 59 | ШРП ∑Q = 18 нм3/час к котельной Магазина | компл | 1 | ул. 25 лет Октября | Новое строительство | I очередь . расчетный срок |
| 60 | ШРП ∑Q = 60 нм3/час к котельной Торгового центра | компл | 1 | Автодорога Воронеж- Курск | Новое строительство | I очередь . расчетный срок |
| 61 | Газопроводы высокого давления | км | 0,5 | ул. Транспортная | Новое строительство | I оч. стр-ва |
|  |  | км | 0,45 | ул. Курская | Новое строительство | I оч. стр-ва |
|  |  | км | 0,2 | ул. Мурзы | Новое строительство | I оч. стр-ва |
|  |  | км | 1,4 | Участок № 5, 6, 7 (ул. 9 января) | Новое строительство | I оч. стр-ва |
|  |  | км | 0,2 | Участок № 8 (ул.Железнодорожная) | Новое строительство | I оч. стр-ва |
|  |  | км | 3,4 | Участок № 9 | Новое строительство | I оч. стр-ва |
|  |  | км | 2,1 | Участок № 10 | Новое строительство | расч. срок |
|  |  | км | 0,4 | ул. 25 лет Октября | Новое строительство | I оч. стр-ва |
|  |  | км | 0,25 | ул. Школьная | Новое строительство | I оч. стр-ва |

# 13. Приложение

# Footnotes

Все изменения выделены жирным  курсив шрифтом